## Тендерна таблиця
до договору генерального підряду №
Замовник:
| Підрядник: | [10 empty] | *Клітинки лише такого кольору заповнюються підрядником
в т.ч. Аркуші Сантехніка, Світлодіоди, Дор. Знаки, Пож. Інвентар
| На будівництво: | Реконструкція АЗС з влаштуваннчм АГЗП за адресою вулиця Підградська, 29, місто Ужгород, Закарпатської області.
| ТАБЛИЦЯ Договірної ціни | 1
№ п/п | Найменування робіт | Основні будівельно-технічні показники | Одиниця виміру | Кількість | Ціна роботи за одиницю, грн з ПДВ | Матаріальна складова на одиницю, грн з ПДВ | Складова інших витрат на одиницю, грн з ПДВ | Вартість, грн з ПДВ | ПРИМІТКИ ЗАМОВНИКА | ПРИМІТКИ ПІДРЯДНИКА | Найменування матеріалу | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од. матеріалу, грн з ПДВ | Вартість, грн з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ , ТИМЧАСОВІ , ПЕРЕБАЗУВАННЯ, ВІДРЯДНІ | [6 empty] | 0
1.1 | Винесення осей будівель та споруд та меж ділянки в натуру, (з належними актами). | кількість - 1комплект (будівлі оераторної та АГЗП). Всі осі закріпляються металевими кілками та виконуються виноски. | послуга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2 | Геодезичне знімання АЗК після проведення будівельно-монтажних робіт ліцензійною організацією, та погодження знімання. | Топографо-геодезична зйомка АЗК. Оцінюються ризики та матеріальні видатки | послуга | 1 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3 | Зрізання дерев. Отримання акту обстеження, ордеру (договору) - включено в графу інших витрат. В розцінку включені дерева діаметром від 20см до 80 см. | К-ть дерев які підлягають зрізці та вивезенню - 1шт. В розцінку включено корчування пеньків їх вивезенням та утилізацію. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.4 | Влаштування покосу трави та вирубка чагарнику (самосів) в межах та вздовж території будівельного майданчику. | Покіс -утримання міської території прилеглої до будівельного майданчика згідно розпорядження ком. підпр. благоустрою міської ради. | м2 | 350 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
1.5 | Тимчасове огородження території, тимчасові ворота (утримання та демонтаж). | загальна довжина огорожі з воротами - 150м.п | м.п. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.6 | Установка миття коліс (завезення, утримання та вивезення дорожніх плит 2*3м -6шт, експлуатація миючих установок КЕРХЕР або аналог | уточнити по факту -9 мп (б/у плити завезення, мотаж, експлуатація, демонтаж, вивезення) | м.п. | 9 | 0 | 0 |  | 0 | Відповідальність Підрядника
1.7 | Використання дизель-генератора потужністю 26 Квт. В стовбець інших витрат включені кошти на амортизацію ДГ. При потребі, обовязково погоджується з Замовником перед використанням! | Прямі витрати на дизель-генератор + амортизація. (уточнюється і закривається по факту) | місяць | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника (залежність від вводу постійного та тимч. електропост.)
1.8 | Тимчасове підключення електроенергії (на період будівництва для потреб будівельного майданчику). Оплачується, якщо є тимчасове електропостачання та не використовується ДГ. | загальна довж. ел. лінії - 250мп (уточнюється по факту.) Прокладання кабелів за тимчасовою схемою до тимчасових щитів генпідрядника АВВГ 4*16- 250мп для потреб будівельного майданчику. Кабель - зворотній матеріал - закривається 30% вартості. | м.п. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.10 | Тимчасове водопостачання | Бак - 4м3 (200м3) | м3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.11 | Тимчасові дороги та під'їзди, стоянки | тип тимчасових доріг - щебінь площа покриттів -550м2 (110м3) | м3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.12 | Утримання охорони об'єкту - 4 місяці 1людина 12 год/добу; 1 місяць воєнізована охорона 2 людини - 24 год/добу. | на 5 місяцІв (оплата з охоронною організацією згідно договору погодженого з Замовником) | міс | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.13 | Перебазування будівельної техніки | кількість одиниць техніки -5шт вартість диз. Палива - 49грн/літра | шт | 4 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
1.14 | Влаштування тимчасових знаків | Кількість -12 шт | шт | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.15 | Облаштування будівельного майданчику (склади, побутові приміщення, санвузли, приміщення для нарад та ін.) | по факту одиниць - 5шт (мотаж,експлуатація,демонтаж) | шт. | 5 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.16 | Відрядження та проживання генпідрядника | 5міс*15люд*170год=15300 | люд.год. | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.17 | Виконання та погодження проекту виконання робіт та тимчасової схеми ОДР. | ПВР - 1шт. Тимч. ОДР з погодженням - 1шт. -виконаний (ліцензійна організація). Власне виконання. | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2 | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ майданчикові | [6 empty] | 0
1.2.1 | Механізований демонтаж асфальтобетонного покриття. Демонтаж основи під асфальтобетоном 15см. | Механізований демонтаж асфальтобетонного покриття з основою, завантаження, вивезення та утилізація. Площа демонтажу - 350м2 | м2 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.2 | Механізований демонтаж бетонного покриття товщиною 200мм і більше. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Механізований демонтаж бетонного покриття, завантаження, вивезення та утилізація. Площа демонтажу - 210м2 | м2 | 210 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.3 | Демонтаж в окремих місцях щебеневої підсипки. Навантажування, переміщення по обєкту- 50м. | Площа демонтажу -190+210м2 Товщина 400-500мм | м3 | 200 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.4 | Демонтаж бордюрів та бортових каменів навколо операторної (без збереження матеріалів). Дефектний акт. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж бордюрів з бетоном та основою навколо операторної, завантаження, вивезення та утилізація-190м/п | м.п. | 190 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.5 | Демонтаж поребрика. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Без збереження матеріалів | м.п. | 155 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.6 | Демонтаж острівків ПРК з обрамленням. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж бетону з навантаженням на автомобіль | м3 | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.7 | Демонтаж покриття з ФЕМ (враховане чищення та складування ФЕМ) | Демонтаж ФЕМ6+ФЕМ8 -210+450 м2 Для повторного використання (чищення та складування) | м2 | 560 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.8 | Пониження чи підіймання рівня колодязів при реконструкції дорожнього покриття | Пониження: демонтаж люка, демонтаж обойми, демонтаж ФЕМ, демонтаж з/б плити, підрізання верхнього з/б кільця, повторний монтаж плити, ФЕМ, обойми, люка. Підіймання: демонтаж люка, демонтаж обойми, домуровування ФЕМ, повторний монтаж обойми, люка. | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2.9 | Демонтаж опори зовнішнього освітлення (передача по акту експлуатуючій організації). | Демонтаж опори освітлення -3шт. (від'єднання кабелів та металевої опори від фундаменту, демонтаж опори, демонтаж світильника) | шт | 3 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3 | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ операторної під ключ ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ | [6 empty] | 0
1.3.1 | Демонтаж внутрішніх дверей та вікон (зі збереженням матеріалів)(акт прийому-передачі) | Кількість дверей - 29шт. Відбивання штукатурки в укосах. Знімання дверних коробок. (Зворотній матеріал) Комплекс робіт. | шт. | 29 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.2 | Демонтаж вентиляційного обладнання | Щиток, решітки, вентилятори, кондиціонери) Комплекс робіт. Зі збереженням. (передача по акту експлуатуючій організації). | шт. | 18 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.3 | Демонтаж повітропроводів вентиляційних. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Без збереження | мп | 20 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.4 | Демонтаж стяжки ц/п. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж стяжки, товщина до 10см. Комплекс робіт. | м2 | 118 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.5 | Демонтаж бетонних та залізобетонних конструкцій фундаментів, що існують. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж: -Бетонні конструкції, фундаменти -61м3 Комплекс робіт. | м3 | 61 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.6 | Демонтаж залізобетонних конструкцій перекриття, що існують. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж: конструкції з/б перекриття -120м2. Комплекс робіт. | м2 | 120 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.7 | Демонтаж водопровідних труб. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Φ 16 -32 мм. Комплекс робіт. | мп | 25 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.8 | Демонтаж каналізаційних труб. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Φ 50 -160 мм. Комплекс робіт. | мп | 20 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.9 | Демонтаж сантехфаянсу | З збереженням матеріалів Умивальники, півноги, інсталяція, унітаз, столешня, змішувачі, сифони, душ. Кабіна, пісюар. Комплекс робіт. (передача по акту експлуатуючій організації) | шт. | 15 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.10 | Демонтаж розеток, вимикачів, розподільчих коробок. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | в т. ч. проводка. Комплекс робіт. | шт | 40 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.11 | Демонтаж світильників (зі збереженням матеріалів) (акт прийому - передачі) | Демонтаж освітлення: Свтильників - 25шт. Комплекс робіт. (передача по акту експлуатуючій організації) | шт. | 28 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.12 | Демонтаж плитки стін та підлоги (в т.ч плінтус). В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Без збереження матеріалів, Переміщення у відвал. Включає демонтах існуючих інженерни х мереж, клею та плінтусу. Комплекс робіт. | м2 | 190 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.13 | Демонтаж стелі підшивної (гіпсокартон,амстронг, металева підшивка) В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | S демонтажу стель - 30м2 В розцінку включено перенесення будівел. сміття ( Збереження матеріалу не менше 30% від загального обєму).Комплекс робіт. | м2 | 118 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.14 | Демонтаж навісних стелажів та рекламних елементів | Зі збереженням матеріалів. Комплекс робіт. (передача по акту експлуатуючій організації) | м2 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.15 | Очистка металоконструкцій від іржі механізованим способом та хімічним. Включає подальше фарбування | Очистка іржі щітками металевими, нанесення перетворювача іржі, Грунтування та фарбування поверхні металоконструкцій перехідного навісу. Комплекс робіт. | м2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.16 | Демонтаж цегляних та шлакобетонних перегородок t = 100 - 180мм. В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Без збереження матеріалів Переміщення у відвал. Комплекс робіт. | м2 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.17 | Демонтаж обшивки операторної з профлиста В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж обшивки операторної з профлиста Комплекс робіт. | м/кв | 210 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.18 | Демонтаж обшивки операторної з профлиста В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | Демонтаж покрівлі операторної в комплексі з утеплювачем та підкоеструкціями. Комплекс робіт. | м/кв | 120 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3.19 | Демонтаж металоконструкцій операторної та навісу В розцінку включено вивезення демонтованих матеріалів з утилізацією. | включає завантаження, вивезення та утилізацію металоконструкцій. Комплекс робіт. | т. | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2 | ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
2.2 | ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРУБОПРОВОДИ ТА ОБЛАДНАННЯ (БЕНЗИН І ДИЗПАЛИВО) | [6 empty] | 0
2.2.1 | Остаточна зачистка резервуарного парку перед зливом палива | об'єм резервуарів - 100м3 | м3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.2 | Остаточна зачистка резервуарного парку перед калібровкою | об'єм резервуарів - 100м3 | м3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.3 | Калібрування резервуарного парку. Заповнення водою 35м3 (найбільша секція резервуару). | об'єм резервуарів - 100м3 | м3 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.4 | Демонтаж та монтаж технологічних люків з трубопроводами до та після проведення калібровочних робіт | кількість люків - 4шт | шт | 4 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.5 | Загальнобудівельні роботи та монтаж приямків під окремостоячі ПРК (земляні роботи, бетонна основа, монтаж; розварювання до колон кутником, герметизація, без вартості приямку). | кількість приямків +вузол зливу (без вартості приямків, тільки монтаж) - 3шт; Бетон C 10/12 - 0,6м3, армування - 30 кг. | шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.6 | Встановлення ПРК (без підключення) Передбачає розвантажувальні роботи та встановлення на установочне місце. | кількість ПРК, шт- 2шт | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.7 | Загальнобудівельні роботи при монтажі трубопроводів технології (земляні роботи, бетонна основа, засипка та підсипка змонтованих трубопроводів піском з трамбуванням та проливанням водою) | обєм виємки -49м3 пісок -20м3 бетон -0м3 | м3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.8 | Загальнобудівельні роботи при монтажі резервуарного парку та ПРК (заземлення горизонтальне та вертикальне по 4 мп). Приєднання до контуру операторної та стовпчика заземлення. | кількість стрічки 40Х4 - 90м.п. електроди вертик кутник 50Х5 довж. 2,5м.-6шт. | м.п | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.9 | Встановлення стовпчика заземлення бензовоза (земляні роботи, фундамент, монтаж металоконструкції, під'єднання до заземлювачів, монтаж щитка, троса (ПВ3 10мм2 - 20мп), струбцини, фарбування) | кількість стовбчиків - 1шт | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2.10 | Робота автокрана при демонтажі монтажі технологічних колодязів, підколодязників та розвантаженні автомашини з технологічним обладнанням на резервуарному парку | надання послуг підряднику автокраном 8 маш.год. | маш.год. | 8 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3 | РЕЗЕРВУАР ГАЗОВИЙ підземний 10м3 | [6 empty] | 0
2.3.1 | Розвантаження резервуарів, зберігання. | об'єм резервуарів - 10м3 | м3 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.2 | Загальнобудівельні роботи при монтажі пропанової ємності (розроблення котловану, основа під фундаменти) | кількість резерв. - 1 шт; об'єм резервуарів - 10 м3 мех. виємка -160м3 (від 118,85 до 116,06) руч. виємка -1м3 Зайвий грунт -76м3 для вивезення | м3 | 160 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.3 | Ущільнення дна котловану під фундаменти АГЗП + Фм-3 -1шт. Загальна площа ущільнення становить -13м2. | Ущільнення площинними трамбівками вагою більшою за 150 кг. | м2 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.4 | Випробування якості ущільнення грунту незалежною організацією (вказана замовником зі звітом) | Випроб. точок ущільнення -2шт. | точка | 2 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.5 | Щебенева подушка (засипання, пошарове трамбування) | Щебенева подушка 60см -12м3 | м3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.6 | Влаштування бетонної підготовки під фундаменти АГЗП +Ф-3 товщ. 100мм | Бетон С8/10 - 1,0м3 | м3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.7 | Загальнобудівельні роботи при монтажі резервуарку АГЗП +Ф-3 (влаштування монолітних фундаментів) | фундаменти АГЗП Ф-1 -2шт -1,9м3 бетон С16/20 F50 W4 закладні та арматура -250кг. Опалубка (оборотність) включена в розцінку. | м3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.8 | Монтаж резервуару палива (монтаж резервуару, місцева гідроізоляція) | кількість резервуарів - 1 об'єм резервуар -10м3 (2,9тон) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.9 | Загальнобудівельні роботи при монтажі резервуарного парку (заземлення горизонтальне та вертикальне) Включено заземлення резервуару АГЗП з під'єднанням до стовпчика заземлення АТЦ (виконується окремим контуром). | кількість стрічки 40Х4 - 38м.п. електроди вертик кутник 50Х5 довж. 2,5м.-4 шт. | м.п | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.3.10 | Загальнобудівельні роботи після монтажу фундаментів (засипання резервуарного парку з трамбуванням) | обєм засипки - 104м3 (з них новий матеріал пісок - 20м3 та грунт, що існує). В розцінці матеріалу враховано коеф. ущільнення піску 1,1 | м3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4 | ГАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ТРУБОПРОВОДИ ТА ОБЛАДНАННЯ (ГАЗ) | [6 empty] | 0
2.4.1 | Монтаж футлярів електричних від АГЗП до приямка біля операторної. Протягування ТП50 від ГРК-1; ГРК-2 до оператора. | ТП 50 -140м.п. | м.п | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.2 | Загальнобудівельні роботи перед монтажем футлярів (розроблення траншеї, основа під тр-ди ПВХ) Трубопроводи прокладати з піщаною підсипкою 100мм та піщаною засипкою по них висотою 100мм. Земляні роботи (розробка траншеї та зворотня засипка) враховані в складовій розцінки робіт, | обєм виємки -11м3 пісок -4м3 | м3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.3 | Влаштування відкритим способом футлярів під газові технологічні трубопроводи. Перед прокладанням затягуємо газові трубопроводи! | Труба гофрована діам. 100мм -86м.п. Два футляри по 45мп Земляні роботи засипання піском 7м3 | м.п. | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.4 | Загальнобудівельні роботи та монтаж приямків під окремостоячі ГРК (земляні роботи, бетонна основа, монтаж; розварювання до колон кутником, герметизація, без вартості приямку). | кількість приямків (без вартості приямків, тільки монтаж) - 1шт; Бетон C 10/12 - 0,6м3, армування - 30 кг. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.5 | Загальнобудівельні роботи та монтаж приямків для кабелів (земляні роботи, власне приямки, монтаж, гідроізоляція, герметизація, фарбування) | ПР-3 -1шт. Арм.-0,021т, бетон кл С12/15(W4,F50) -1,2м3 М. лист 1.0*1,44 товщ. 6мм -1шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.6 | Протягування елетрокабелів та контрольних в футлярах електричних (зі стальками) до щита АГЗП та пропанової ємності та ГРК. (К-сть уточ. По виконавчих схемах) | Кабелі КВВГнг 7*1,5 -90мп ВВГнг 4*2,5 -50мп ВВГнг 3*1,5 ЕКМ -50мп ВВГнг 5*4 -20мп (від ГРШ до щита АГЗП) освітлення навіс -0м. Гарантов живлення - 20м | м.п | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.7 | Протягування елетрокабелів та контрольних в футлярах електричних (зі стальками) до щита АГЗП та пропанової ємності та ПРК. (К-сть уточ. По виконавчих схемах) | Кабелі SFTP 4*2*051 (датчик контр.загаз.-3шт.) -150мп. Управління ГРК по 2шт. - 80мп. Рівнемір 1шт. -50м. Пожежна кнопка -40м. Переговорка -0м. | м.п | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.8 | Протекторний захист резервуару | ПМ-20У - 1шт. Блок сум.pахист БЗК-10 -1 шт. Електрод порів ЕНЕС-1 -1 шт. Контрольно-вим.пункт -1 шт. Перевірка потенціалу та складання виконавчо-технічної документації по протекторному захисту. | компл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.9 | Встановлення стовпчика заземлення бензовоза (земляні роботи, фундаменти, монтаж металоконструкції, під'єднання до заземлювачів, монтаж щитка, троса (ПВ3 10мм2 - 20м.п.), струбцини, фарбування) | кількість стовбчиків - 1шт | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.4.10 | Влаштування огорожі ЗО -відбійник, фарбування | Труба 89*4-0,18 тн. -13,5м.п. арм.Ø10+метал 4 - 5,0 кг Бетон С12/15 -1,0 м3 | тн | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3 | БУДІВЛЯ АЗК (АЗС)
3.1 | НУЛЬОВИЙ ЦИКЛ АЗС | [6 empty] | 0
3.1.1 | Виємка грунту механізована до дна корита фундаментів (до відм. 358,3) +фундаменти літнього навісу | Виїмка грунту - 347м3 Переміщення по майданчику. Зайвий грунт - 121м3 | м3 | 347 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.2 | Ущільнення дна траншеї під влаштування з/б фундаментів операторної. Загальна площа ущільнення становить -60м2. | Ущільнення площинними трамбівками вагою більшою за 150 кг. до коефіцієнту ущільнення основи грунту 0,98 до досягненні щільності сухого грунту 1,6т/м3. | м2 | 34 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.3 | Випробування якості ущільнення грунту незалежною організацією (вказана замовником зі звітом) | Випроб. точок ущільнення -4шт. | точка. | 4 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.4 | Влаштування бетонної підготовки товщ. 100мм | Бетон С8/10 -3,0+0,5 м3 | м3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.5 | Роботи нульового циклу (улаштування опалубки, всього монолітного з/б фундаменту, закладні, арматурна сітка та каркаси, бетонування) | З/б фундаменти, набетонка колон, Фз-1: -бетон С16/20 -42,0+2,2м3 -арматура+каркаси+ЗД -1220кг Опалубка, метизи, вязальний дріт, всі інші розхідники. | м3 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | Опалубка, метизи, вязальний дріт, всі інші розхідники | компл. | 1 | 0 | 0
[11 empty] | бетон С16/20 | м3 | 44.2 | 0 | 0
[11 empty] | арматура+каркаси+ЗД | т | 1.22 | 0 | 0
3.1.6 | Загальнобудівельні роботи при монтажі заземлення (загальне заземлення операторної горизонтальне та вертикальне) | кількість стрічки 25Х4 -380мп, сталь Ø8мм -85мп заземлювачі -кутник 50 2,5*6 приварювання до колон, та до інших контурів | мп | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.7 | Роботи нульового циклу (обернена засипка під підлоги і відмостку з грунтом з виємки та нового піску) з пошаровим трамбуванням кожні 15-20см. Включена засипка пазух фундаментів із зовнішньої сторони під відмостку шириною 1м | Загальний об'єм засипки в ущільненому стані -226,0м3 в т.ч. 20м3 піску (в тому числі 1.0м навколо фундаменту, пазухи з двох сторін фундаменту) | м3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.8 | Роботи нульового циклу (електроприямки ПР-1 -1шт, ПР-2 -2шт, | ПР-1, ПР-2, бетон кл. С16/20 -1,1+2*2,3м3 кришки приям. та закладні -216кг (кутники, армування та алюмінієві рифлені листи з ручками прихованого виконання. | м3 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.9 | Роботи нульового циклу операторної (земляні роботи, футляри проходження комунікацій D50) | ФУТЛЯРИ в будівлі із стальними протяжками -тп 50 -380м.п м. d=150мм - 4м.п., Включено футляри між приямками ГРШ та КШ | мп | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.10 | Ущільнення основи перед влаштування чорнової монолітної підлоги операторної. Загальна площа ущільнення становить -217м2. | Ущільнення площинними трамбівками вагою більшою за 150 кг. до коефіцієнту ущільнення основи грунту 0,98 до досягненні щільності сухого грунту 1,6т/м3. | м2 | 124 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.11 | Щебенева подушка (засипання, пошарове трамбування) | Щебенева подушка 30см -37м3 та під Фз-1 50см -5м3 | м3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.12 | Влаштування бетонної підготовки товщ. 100мм під чорнову підлогу | Бетон С8/10 -12м3 Плівка під бетон в два шари -124м2 | м3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.13 | Роботи нульового циклу, влаштування армованої чорнової монолітної підлоги товщиною 150мм | монолітна плита підлоги товщиною -150мм металоємність підлоги -903,0 кг. Бетон С 16/20 -18,0м3. | м3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | бетон С16/20 | м3 | 18 | 0 | 0
[11 empty] | арматурні каркаси | т | 0.903 | 0 | 0
3.1.14 | Роботи ПО ЧИТОВІЙ ПІДЛОЗІ (повний проектний пиріг чистової підлоги) | Стяжка М200 - 60мм армована м. сіткою d=4мм ВрI ПСБ-35 -10см (50+50мм) | м2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.1.15 | Влаштування горизонтальної та вертикальної гідроізоляції два шари гідроізолу на бітумній мастиці | Гідроізоляція в два шари в т.ч. напуски: вертикальна -95м2 горизонтальна -138м2 Бітумна мастика - 300л | м2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.2 | НАЗЕМНА ЧАСТИНА АЗС | [6 empty] | 0
3.2.1 | Стіни та перегородки (колони операторної, виготовлення та монтаж + пофарбування) | Колони: К-1÷К-7; Кф-1÷Кф-5; Ст-1 (грунтування, фарбування RAL 7024) Маса загальна -1,98т; Всього маса з врах. напл. металу, відходів та уточнення маси - 2,06т | т | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | металева продукція | т | 2.06 | 0 | 0
[11 empty] | грунт (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | фарба (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | інші матеріали | компл | 1 | 0 | 0
3.2.2 | ПЕРЕКРИТТЯ (виготовлення та монтаж +пофарбування ферми, балки, прогони, зв'язки, закладні) | Ферми, прогони, зв'язки, закладні +драбина: Ф-1, Б-1÷Б4, Блн-1, Пр-1, Рп-1, Рс-1, Рс-2 Вз-1, Вз-2, Гз1, Гз-2, окремі деталі (грунтування, фарбування RAL 7024) Маса загальна -5,64т Всього маса з врах. напл. металу, відходів та уточнення маси - 5,87т | т | 5.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | металева продукція | т | 5.87 | 0 | 0
[11 empty] | грунт (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | фарба (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | інші матеріали | компл | 1 | 0 | 0
3.2.3 | Літній навіс | балки, колони, прогони, закладні Блн-2, Клн-1, Плн-1÷Плн-3, розтяжки Маса загальна - 1,72т. Всього маса з врах. напл. металу, відходів -1,79т. | т | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | металева продукція | т | 1.79 | 0 | 0
[11 empty] | грунт (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | фарба (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | інші матеріали | компл | 1 | 0 | 0
3.2.4 | Стіни зовнішні + парапети. Площа панель обчислюється за виключенням отворів для вікон та дверей. Кінгспан або український анало | Сендвіч панелі 120мм, RAL 7024 зовнішній 9002 - внутрішній, пінополіуретан (скритий монтаж) Влаштування віконних та дверних прорізей з обрамленням декоративними планками з вальцюванням шириною на фасаді -100мм. Монтаж спец. планок товщиною 0,55мм; z-подібна із вальцюванням Всі кріпильні елементи, герметики, монтажна піна включені в складову матеріалів. | м2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | Сендвіч панелі PIR-120мм | м2 | 157 | 0 | 0
[11 empty] | коплектуючі, ущільнювачі, герметики, кріпильні … | компл | 1 | 0 | 0
3.2.5 | Покриття операторної сендвіч-панелями 190/150 100 PIR (Кінгспан або український аналог). Вказати виробника Колір стелі RAL 7024; колір покрівлі - RAL 9006. Коефіцієнти перерозходу матеріалів враховані у матеріальній складовій розцінки. Замовлення за 60 днів до монтажу. | Площа покрівлі -138м2 (включено всі кріпильні елементи та прокладки з герметизацією швів з середини приміщення поліуритановим герметиком між парапетом та панеллю) Відхід панелей врахований в матеріальній складовій. | м2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | Сендвіч панелі PIR-190/150мм | м2 | 157 | 0 | 0
[11 empty] | коплектуючі, ущільнювачі, герметики, кріпильні … | компл | 1 | 0 | 0
3.2.6 | Влаштування зовнішнього пластикового жолобу оператоної з опусками труби ПВХ д=100мм та відводами 45град в приямки h=0,6м з чавунними решітками | Колір жолобу та труб - RAL 7024 довжина жолобу - 14мп. два опуски по 4,5мп. Враховано фанеру 8мм з пофарбуванням - 2,8м2 та всі кріпильні матеріали. Влаштування карнизної планки, крапельника з вальцюванням. Приямки пластикові -2шт (h=0,6м) з чавунними решітками | м.п. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.2.7 | Покриття Парапетів операторної оцинкованим листом. Кріпильні елементи включені в розцінку. | Площа покрівлі - 50 м2 Лист оцинкований Підрізання, підгонка входить в розцінку. | м2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.2.8 | Розкріплення перегородок першого поверху в кутах та в дверних прорізах і кріплення інсталяції умивальників, рукосушок, бойлера та унітазів | Профільна труба 60*40*3 -200мп (920кг) Кріпильні і зварювальні роботи | т. | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.2.9 | Перегородки г/к (внутрішні стіни, перегородки) Каркас під всі г/к перегородки виконується на всю висоту - 4,3м.п. Гіпсокартон на перегоротках на висоту 3,1м (торговий зал гіпсокартон на всю висоту). | 1.Вн. обшивка зовн. стін в 2 шари вологостійких (включно з відкосом над вітражами та колонами залу) - 184м2 (каркас 203м2) 2. перегородки гіпсокартонні: вологостійкі в 4 шари на перегородку - 90м2 (каркас 109м2) 3. перегородки протипожежні 4 шари на перегородку- 25м2 (каркас 25м2) Всі внутрішні перегородки виконані з шумоізоляцією мін. ватою товщиною 50мм. | м2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | металокаркас | м2 | 337 | 0 | 0
[11 empty] | гіпсокартон | м2 | 299 | 0 | 0
[11 empty] | коплектуючі, мінвата 299м2 | компл | 1 | 0 | 0
3.2.10 | Закупівля пожежної драбини (вартість алюмінієвої драбини + конструкція, монтажні роботи) | Висота драбини - до 6м. Погодження Замовника | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ОЗДОБЛЕННЯ ВНУТРІШНЄ І ВНУТРІШНІ МЕРЕЖІ АЗС операторна | [6 empty] | 0
3.3.1 | Зовнішні оздоблювальні роботи (теплоізоляція цоколя пінопластом (ширина 1м під плитку та 0,5м під вітражем), штукатурення по утеплювачу із застосуванням склосітки, оздоблення надземної частини цоколя керамічною плиткою (0,3м) Без вартості плитки (п 10.1.2) | Периметр будівлі -48 мп периметр цоколя будівлі під плитку - 32мп обєм пінопласту -2,5м3 площа плитки - 9,6м2 | мп | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.2 | Внутрішні оздоблювальні роботи (оздоблення керамічною плиткою підлог операторної, влаштування плінтусів з керам. плитки), без вартості плитки (п 10.1.2) | площа підлоги - 122,0 м2 з них фірмова - 101,0 м2 чобітків -3,0мп У розцінку включено грунтування | м2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.3 | Внутрішні оздоблювальні роботи операторної (шпаклювання) згідно відомості опорядження приміщень .У розцінку включено грунтування | площа шпаклювання стін та стель: 265,6 м2 (включено шпаклювання стін торгового залу та кафе) відкоси -15мп (входять в заг. S) | м2 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.4 | Внутрішні оздоблювальні роботи (оздоблення керамічною плиткою стін операторної), без вартості плитки (п. 10.1.2) | площа стін під плитку - 73 м2 з них фірмова - 59,5 м2 В загальну площу входить площа підвіконь. У розцінку включено грунтування | м2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.5 | Внутрішні оздоблювальні роботи стелі та стіни операторної малярні роботи | площа малярки г/к стель -26м2 площа малярки стін -239,6м2 (сіре пофарб миючою фарбою RAL 7038) (біле пофарб) Пофарбування стін торгового залу за грильято у графітовий колір -37м2 У розцінку включено грунтування | м2 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.6 | Внутрішні оздоблювальні роботи (підвісні стелі) операторної.. | площа гквс -16м2. | м2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.7 | Внутрішні оздоблювальні роботи (підвісні стелі) операторної | площа АМСТРОНГ- 11м2 | м2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.8 | Внутрішні оздоблювальні роботи (підвісні стелі) операторної | S грильято магазин +коридор - 86,0м2, | м2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.9 | Монтаж ламінату на стіни, колони, короби (Власне ламінат - поставка Замовника. Решту матеріалів: клей, грунтовка, …- поставка підрядника | площа ламінату - 102м2 | м2 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.10 | Монтаж цоколя алюмінієвого Н =100мм | Включає всі витрати | мп | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.11 | Монтаж профілів та кутників алюмінієвих | кутників -126мп повздовжніх смуг -99мп Включає всі витрати | мп | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.12 | Влаштування мозаїки на стіни | Включає всі витрати. Попереднє погодження з Замовником. | м2 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.13 | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В ОПЕРАТОРНІЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ДО СТАНДАРТУ "Американський бренд" | Влаштування гквс коробів включно з каркасом зі шпаклюваням швів | м2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.14 | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В ОПЕРАТОРНІЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ДО СТАНДАРТУ "Американський бренд" | Шпаклювання старт + фініш | м2 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.15 | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В ОПЕРАТОРНІЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ДО СТАНДАРТУ "Американський бренд" | Високоякісне пофарбування коробів за 2-3 рази | м2 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.16 | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ В ОПЕРАТОРНІЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕННЯ ДО СТАНДАРТУ "Американський бренд" | Високоякісне пофарбування за межами коробів в колір RAL 7024 | м2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.17 | Водопровід холодної води операторної (В1) (пробивання отворів у стінах та перегородках, зароблення проходів, прокладання трубопроводів поліпропіленових, теплоізоляція) | довжина трубопрободу з утепленням -55 мп, запірна арматура - 15 шт. | мп | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.18 | Водопровід холодної води (В1) Влаштування водомірного вузла з підключення повіренням, пломбуванням. | Водомірний вузол: Лічильник (згони, крани, фільтри, клапани …) -1шт | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.19 | Водопровід холодної води операторної (В1) Монтаж окремого обладнання включно з арматурою та обв'язкою | бак запасу води 1,0 м3 -1шт гідроджет з напірним баком на 50л -1шт | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.20 | Водопровід гарячої води операторної (ТЗ)(пробивання отворів у стінах та перегородках, зароблення проходів, прокладання трубопроводів поліпропіленових, теплоізол) | довжина трубопроводу з утепленням Т3 -30мп. Запірна арматура - 12 шт. Кріпильні матеріали | мп | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.21 | Монтаж бойлера електричного | ARISTON SG-100 -1шт Включно з кранами та обв'язкою | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.22 | Внутр.побут.каналіз.К-1; К-3; К2 операторної (пробивання та зароблення отворів і штраб, прокладання системи пластикових трубопроводів, прочистки, згони) | Каналізація К1, К3 (до першого зовнішнього колодязя) - 66мп к-сть трапів Д=50мм - 1шт. К-2 дренаж 10мп. (вентиляція) Розповітрювальний клапан за підвісною стелею. Включено всі підйоми. | мп | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.23 | Сантехнічні прилади (унітази -3шт, умивальники -2шт, душові кабіни -1шт, столешня -1шт, піддони -1шт, змішувачі -2шт, рукосушки+змішувач -3+3шт, диспенсери мила -3шт, регулятори -3шт, сифони -5шт, фурнітура (гачки, тримачі, ) -6шт. Рами зливних механізмів -3шт, (щітка для унітазу, корзина з педалью для туалетного папіру) -3компл. Підключення мийок кафе-2шт. | Тільки монтаж кількість сантехприладів = 41шт ВАРТІСТЬ І НОМЕНКЛАТУРА ВКАЗАНА В ДОДАТКУ САНТЕХНІКА п.10.1.2 | шт | 41 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.24 | Електромонтажні роботи операторної (свердління отворів, вибивання гнізд, монтаж розподільчих коробок, прокладання кабельної каналізації, влаштування кабельних каналів, прокладання кабелів, монтаж вимикачів, розеток, під'єднання електроприладів, пуско-налагодження системи). | загальна довжина кабелів - 1550мп+300мп вентиляція (всі видимі ділянки за підвісною стелею та в г/к стінах прокладаються в чорній гофротрубі закріпленій до стін та стелі в тому числі в футлярах) ел. установок: розетки та вимикачі -61шт; коробки установчі -35шт; коробоки розподыльчі -65шт; гофротруба чорна - 1080м.п. | мп | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | електрокабелі | мп | 1850 | 0 | 0
[11 empty] | ел. Установки, коробки | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | гофротруба чорна | мп | 1080 | 0 | 0
3.3.25 | Виготовлення та монтаж щитів операторної (ГРШ). Включено пусконалагоджувальні роботи. Підключення щитів UPS; СКР; СВ; ПС; ОС. Щит ГРШ виконується у двостворчатій металевій шафі з внутрішнім обліком (лічильник електронний прямого включення) Погодження схеми ГРШ перед виготовленням. | перелік щитів ГРШ 1,6х2,2х0.35 - 1шт.; встановлення автоматики зовнішнього освітлення в ГРШ; вартість стабілізатора OPTIMUM - 7,5 кВт. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | щит ГРШ 1,6х2,2х0.35 | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | стабілізатор OPTIMUM -7,5 кВт | шт | 1 | 0 | 0
3.3.26 | Щит електричний на 24 модулі з автоматичними вимикачами та ПЗВ | Автомати ЕАТОN або Schneider Electric Виготовлення, підключення, монтаж | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.27 | Допомого у монтажі контрольного щита підключення голів ПРК (КШ) | перелік щитів: 1 шт | шт | 1 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.28 | Внутрішнє електроосвітлення ОПЕРАТОРНОЇ (світильники в підшивну стелю "Армстронг" та грильято, світильники на підшивну стелю+зовнішні, аварійні, точкові, підсвітка ніш, Хот-Кафе) без вартості світильників. Вартість враховано у п.10.1.3 | Монтаж світильників - 75шт. poland 2*40 -30шт, люстра -6шт, з акумулятором -4шт, підсвітка ніш -11шт, Панель світлодіодна LED Panel 600x600 32W 4000K 220V WT -3шт, СЕТО PL-12 -7шт, LCL 24W 3000K S WH (туалет відвідувачів) -6шт, 2H LED 20w зовнішній -3шт, лінійні -5шт | шт | 75 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.29 | Внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж дзеркал в туалетах відвідувачів операторної). Окантовка дзеркала алюмінієвим кутником. Вартість дзеркал включена в п. 10.1.2. | площа дзеркал -1,8м2 | м2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.30 | Монтаж переданих рекламних конструкцій Замовника з підключенням. | Загальна к-ть -7шт. На обшивку операторної 2шт. сітілайтів світлових. Всередені операторної фрейм -лайти та сіті-лайти -5шт. | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.31 | Монтаж поручнів для інвалідів. | комплект - 1шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.32 | Облицювання алюмінієвим листом приямків | Приямок ГРШ та приямок серверної шафи | шт | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.3.33 | Різні роботи (ревізійні дверцята -3шт; дверні відбійники -8шт, зароблення душових піддонів -1шт, підвіконня -4шт, прорізання прорізів -комплект) | комплект - 1шт. | компл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.4 | ОВ ТА ТЕЛ. ВНУТ.ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ АЗС | [6 empty] | 474287.9551
3.4.1 | Телефонізація (телефонні кабелі, телефонні розетки, Металорукав) Кабель FTP, розетки - 1 шт. | загальна довжина кабелів FTP- 150м.п. Розетка телефонна подвійна TF2-201 - 1шт. Гофра ПВХ темно-сіра - 55м.п. Коробка розп. КРТП-30*2-шт. | мп | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.4.2 | Система опалення та кондиціювання операторної та Хот-Кафе (монтаж обладнання, конвекторів опалення, теплова завіса, рушникосушка, повітропроводів, автоматики, регуляторів, вимикачів, повітрозаборів, решіток, утеплення повітропроводів) | кількість систем -1 загальний об'єм приміщень -500м3 MDCD-48HRFN8/MDOU-48HFN8-2шт кан. і ось. вентилятори -7шт. електрокалорифер -1шт. повітропроводи -110м2 Рушникосушка -1шт Електрокалорифери настінні -3шт, пов. завіса S&P COR-9-1500 N 400v -1шт, Кондиціонер MDSAG-09HRDN8 /MDOAG-09HDN8-1шт, Фреонова магістраль -25мп | м3 | 500 | 126.7373 | 692.8305 | 25.3475 | 422457.6421 | Відповідальність Підрядника Окремий тендер Субпідрядника визначає замовник | Закривається по факту
3.4.3 | Додаткова вентиляція для потреб Хот- Кафе (монтаж обладнання, підключення, регулювання та пусконалагоджувальні роботи) | Система П1 -1шт. Вентилятор канального типу VKS 600x300-4 L3 з автоматикою та комплектуючими). Витяжні зонnи у зоні Хот - Кафе - 2шт. (Зонт пристінний з нерж сталі 700х600 з жироуловлювачами включно нерж. підйом 1,5м.) | шт. | 2 | 5649.1 | 17574.6704 | 2691.3861 | 51830.313 | Відповідальність Підрядника Окремий тендер Субпідрядника визначає замовник | Закривається по факту
3.5 | ПОЖЕЖКА ТА ІНШЕ | [6 empty] | 0
3.5.1 | Відеонагляд. Влаштування окремої ТП50, земляні роботи, піщана подушка з присипкою піском, оберенена засипка. Влаштування приямка відеонагляду. Влаштування опор з фундаментами Н=3м - 2шт. Вартість обладнання відділу СБ | Прокладання ТП 50 з протяжками - 300м.п. Кабеля SFTP - 400м/п. | мп | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.6 | НАВІС над допоміжними будівлями | [6 empty] | 0
3.6.1 | Виємка грунту механізована до дна корита фундаментів | Виїмка грунту - 6,4м3 Переміщення по майданчику. Зайвий грунт - 6,4м3 | м3 | 6.4 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.6.2 | Роботи нульового циклу (улаштування, всього монолітного з/б фундаменту, закладні, арматурна сітка та каркаси, бетонування) | З/б фундаменти -бетон С12/15 -6,4м3, ЗД -35,2кг всі інші розхідники. | м3 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.6.3 | Металквий каркас (виготовлення та монтаж + пофарбування) | Колони: К-1÷К-7; Кф-1÷Кф-5; Ст-1 (грунтування, фарбування RAL 7024) Маса загальна -1,795т; Всього маса з врах. напл. металу, відходів та уточнення маси - 1,867т | т | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | металева продукція | т | 1.87 | 0 | 0
[11 empty] | грунт (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | фарба (згідго проекту) | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | інші матеріали | компл | 1 | 0 | 0
3.6.4 | Покриття профлистом конструкції стін допоміжних приміщень ПН-20 товщ. 0,55мм | площа покриття - 78 м2, профнастил ПН-20 товщ. 0,55мм | м2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
3.6.5 | Покриття профлистом ПН-45 товщ. 0,7мм покрівлі допоміжних приміщень | площа покриття - 59 м2 з врахуванням напуску. профнастил ПН-45 товщ. 0,7мм | м2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
4 | НАВІС НАД ПРК (без оздоблення, одностійковий, фермовий) | [6 empty] | 0
4.1 | Монтаж навісу(монтаж, фарбування пошкоджених місць металоконструкцій) | Реконструкція та підсилення навісу після проведення демонтажних робіт. Влаштування зв'язків - 0,25т. | т | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
4.2 | Заземлення горизонтальне та вертикальне навісу ПРК. Під'єднання до контурів операторної та резервуарів палива | кількість стрічки 40Х4 - 60м.п. | м.п | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
4.3 | Допомога у влаштування навісу над ПРК | Допомога у монтажі навісу. Демонтаж/монтаж/ в межах площадки. | маш.год. | 30 | 0 |  |  | 0 | Відповідальність Підрядника
5 | ІНЖЕНЕРНІ ЗОВНІШНІ ТА МЕРЕЖІ АЗС (крім електрики) | [6 empty] | 0
5.1 | Водопровід В-1: Земляні роботи, врізка до водопроводу, що існує, встановлення запірної арматури, випробування, піщана підсипка та засипка, виконання промивки та знезараження нового трубопроводу. Виконання всіх робіт під ключ з введенням мережі в експлуатацію, виконання знімання траси | Трубопровід ПЕ80 SDR17 Ø50*3 - 60м.п Піщана підсипка та засипка -5,0 м3. Запірна арматура -2шт Водомірний вузол -1шт | м.п. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
5.2 | Заміна каналізації К-1. (земляні роботи,піщана основа, ущільнення грунту під трубопроводи та під колодязі, залізобетонні колодязі, випробування) Випробування мережі на пролив. Зовнішня обмазувальна гідроізоляція каналізаційних колодязів бітумною мастикою за два рази (розуклонка днищ важким бетоном) | Заміна трубопроводів каналізаційних зовнішні ПВХ SN8 Ø160*4 -65мп. Колодязі Ø1,0м висотою 1,0м -4шт (компл.) люки: важкі -4шт, Встановлення драбин. Гідроізоляція бітумом. Пісок -6м3 Підключення до мережі, що існує. | м.п. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | труби ПВХ SN8 Ø160*4 | мп | 65 | 0 | 0
[11 empty] | Колодязь Ø1,0м висотою 1,0м +люк, драбина, ізоляція, розуклонка | компл | 4 | 0 | 0
[11 empty] | пісок | м3 | 6 | 0 | 0
5.3 | Каналізація К-2; з навісу ПРК та операторної, (земляні роботи, ущільнення грунту під трубопроводи та під колодязі, влаштування піщаної основи, залізобетонні колодязі, прокладання трубопроводів, підмурівка горловин з ФЕМ випробування). Зовнішня обмазувальна гідроізоляція каналізаційних колодязів бітумною мастикою за два рази. Врізка в мережу, що існує. Випробування мережі на пролив. | Труби ПВХ: Ø110 -15мп; Ø160 -80мп Колодязі Ø1,0м висотою від 1,0м до 1,3м -2шт (компл.) люки:легкі -2шт, Встановлення драбин. Гідроізоляція бітумом. Пісок -15м3 | м.п. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | труби ПВХ Ø110 | мп | 15 | 0 | 0
[11 empty] | труби ПВХ SN8 Ø160*4 | мп | 80 | 0 | 0
[11 empty] | Колодязь Ø1,0м висотою від 1,0м до 1,3м +люк, драбина, ізоляція, розуклонка | компл | 4 | 0 | 0
[11 empty] | пісок | м3 | 15 | 0 | 0
5.4 | Каналізація К-3 (земляні роботи, ущільнення грунту під трубопроводи та колодязі, піщана основа, залізобетонний колодязь з засувками, колодязь для монтажу сепаратора нафтопродуктів, випробування мереж, монтаж колодязів, монтаж гідрозатворів, розуклонка днищ важким бетоном. Зовнішня обмазувальна гідроізоляція каналізаційних колодязів бітумною мастикою за два рази. Випробування мережі на пролив. | Труби ПВХ SN8: Ø200 -56м.п. Ø89мм стальна -30м.п Колодязь Ø1,0м h=2,2м -1шт (компл. +хлопавка Ø80 +гідрозатвор) Колодязі Ø1,0м висотою від 1,0м до 1,3м -1шт (компл.) Для сепаратора колодязь Ø2,0м h=3,35м -1шт (комплект) Люки важкі - 3шт Встановлення драбин. Гідроізоляція бітумом. Пісок -16м3 | м.п. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | труби ПВХ SN8: Ø200 | мп | 56 | 0 | 0
[11 empty] | труби Ø89мм сталь | мп | 30 | 0 | 0
[11 empty] | Колодязь Ø1,0м висотою 2,2м +люк, драбина, хлопавка, гідрозтвор, ізоляція, розуклонка | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | Колодязь Ø1,0м висотою від 1,0м до 1,3м +люк, драбина, ізоляція, розуклонка | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | колодязь Ø2,0м h=3,35м +люк, драбина, ізоляція, розуклонка | компл | 1 | 0 | 0
[11 empty] | пісок | м3 | 16 | 0 | 0
5.4* | Влаштування очисних споруд поверхневих стічних вод "ОАЗИС-oil-СН-Ц-4/20-Ц" (піщана основа, монтаж в проектне положення та під'єднання, піщана засипка) | "ОАЗИС-oil-СН-Ц-4/20-Ц" -1шт Обсипка піском -10м3 Монтаж очисних. Підключення, випробування пусконалагоджування. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
5.8 | Влаштування сервісної колонки (земляні роботи, прокладка повітропроводу, влаштування армованого фундаменту, елементів кріплення, встановлення в проектне положення) | повітропровід металопластик Ø20мм -90мп (10атм) футляр ПВХ Ø50мм -90мп бетон В 15 - 0,35 м3. Каркас арматурний- 5кг. Поребрик - 3м.п., плитка грес - 0,81м2 (врахована в п. 10.1.2) Пісок - 5м3. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7 | ПЛОЩАДКОВІ РОЗПОДІЛЬЧІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ (+заземлення +слабострумні мережі) | [6 empty] | 0
7.1 | Встановлення щогли блискавкозахисту (виготовлення металоконструкцій щогл, земляні роботи, фундамент, монтаж щогл, під'єднання до заземлювачів, фарбування) | Блискавкоприймач висота 16,0м (370кг) обєм фундаменту С16/20 W6, F75 -2,4м3 Металоємність фундаменту - 370кг. Заземлення смугою 40*4 -10 м.п. електроди вертик кутник 50Х5 L=3м.п. -3шт. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.2 | Мережі заземлення та блискавкозахисту (земляні роботи, прокладання заземлювачів, фарбування стиків) Враховано заземлення опор освітлення, та стели з двома світильниками, іміджевої стели та стрілок в'їзд- виїзд і сервісної колонки та дизель-генератора | кількість стрічки 40Х4 -250м.п. | мп | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.3 | Проведення комплексу випробувань прокладених електричних мереж, обладнання та мереж заземлення. Отримання технічного звіту по цих роботах. Випробування основного контору з контурами блискавкозахисту та окремо контуру АГЗП. | Вимірювання та випробування проводить акредитована лабораторія (ліцензія обов'язкова) Окремо газ та окремо операторна з технологією | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.4 | Виготовлення паспорту на блискавкозахист (заміри та погодження однієї щогли). | Виготовлення, складення необхідних розрахунків. | шт. | 2 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.5 | Прокладання кабельної лінії КЛ- 0,4кВ; КЛ-0,22кВ (земляні роботи, прокладання кабелів, приєднання до обладнання, перевірка) | КТП: АВБбШв 4*70 -80мп ДГ: АВБбШв 4*70 -20мп ВВГнгд 3Х2,5мм2 -20мп КВВГ 7Х1,5мм2 -20мп ВВГ 5*10 -20мп (для підключення АВР). Металорукав - 60мп Включені всі кабельні наконечники | мп | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.6 | Силове електропостачання АЗС ПРК (бензин та ДП) (земляні роботи, футляри, влаштування основи та покриття з піску та трубної розводки ПХВ Ø50мм, випробування, підєднання до обладнання) | ПРК: ВВГ 3*1,5 -60мп (30х2) КВВГ 7*1 -60мп (60х2) ВВГ 4*2,5 -60мп (60х2) ВВГ 5*6 - 10м.п. ПВХ футл.Ø50мм -200мп ПРК (навіс +на гучномовний зв'язок, включно для освітлення навісу та між приямками ПРК по одному футляру та між резервуарами або ПРК) Запінювання футлярів зі сторони приямків резервуарів та герметизація кабалкою та бітумною мастикою ззовні. металорукав -100м.п. Пісок -10м3 | мп | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.7 | Електромережі зовнішнього освітлення (земляні роботи, прокладання кабелів, приєднання до світильників, перевірка) | ВВГ-3*4 - 120м.п. ВВГ 5*2,5- 80м.п. (стела) ПРС 3*2,5 - 40мп (в опорах) ВВГ 3*2,5 - 70мп (іміджева стела) +80мп (підсвітка стели, пілону підкачки). | мп | 390 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | ОСВІТЛЕННЯ АЗС (земляні роботи, фундаменти, опори з поцинкованого металу Н=9,2м, монтаж світильників (без вартості), зворотня засипка) | загальна кількісь світильників (монтаж) -шт. опори, Фундаменти (бетон С12/15 - 0,43м3, армування 19кг), основа з відсіву під кожний фундамент -0,2 м3. | шт | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.9 | Електроосвітлення навісу (бензин та ДП) (протягування в футляри, коробки, влаштування по конструкціях в гофротрубі, випробування, під'єднання) без вартості світильників (включені в п.10.1.3) і монтажу | загальна довжина кабелів від ГРШ -350м (підвід футлярами ВВГ 3*2,5мм2 -110мп, ВВГ 5*2,5 -50мп П1 та П2 та стел на острівках із спайдерами та фризів навісу окремо трьома групами ВВГ 3*2,5 -140мп, ВВГ 5*2,5 - 50мп, коробки -12шт; Металорукав Д=20мм -200мп | мп | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.10 | Контрольні кабелі до ПРК (протягування в футляри ПВХ, футляри, що існують | загальна довжина кабелів -240мп Кабелі від комутаційної шафи до ПРК та резервуарного парку: SFTP 4*2*0,51 -60мп (30х2) SFTP 4х2х0,51 -120мп (30х4) два кабелі на датчики випарів гексану - 60мп | м.п. | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.11 | Підсвітка стелли (монтаж без вартості світильників, кабель врахований в п. 7.8) | Світильники Slight 20 -2шт. Фундаменти -2шт. | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
7.12 | Загальнобудівельні роботи та монтаж приямків на зелені зоні (земляні роботи, самі приямки, монтаж, підмурування) | кількість приямків - 1шт Бетон 0,24 м3, металевий лист 5 мм 5,2 м2=0,2103 т. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
8.2 | ВИНЕСЕННЯ ТА ЗАХИСТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ПЛЯМІ ЗАБУДОВИ | [6 empty] | 0 | уточнюється по факту
8.2.1 | Ручне шурфування фактичного знаходження мереж та відкопування кінців кабелів по 15м (кабелі звязку). Закривається по факту. | При необхідності (кількість-45 м.п або 45м3) | м3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
8.2.2 | Промивка та прочистка дощової каналізації К-2. Прочистка колодязів -6шт. Прочистка трубопроводів Ø600мм -150м.п. | Прочиска дощової каналізації Ø600мм спеціалізованою машиною -150м.п. Прочистка дощових колодязів вручну. | м.п. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
8.2.3 | монтаж кабеля міського освітлення, монтаж 2-х опор | монтаж кабеля -100мп, монтаж світильників - 2шт монтаж опор -2шт з утилізацією. Робота автокрана - 4 год., автовишка - 3год. | м | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника (уточнюється по факту)
9 | ОСНОВНІ РОБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЮ
9.1 | ЧОРНОВЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ | [6 empty] | 0
9.1.1 | Зняття грунту до відмітки дна корита. Зняття, завантаження для перевезення та подальшого складування на будівельному майданчику. | Зняття грунту під проїзди -561м3. | м3 | 561 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.1.2 | Влаштування насипу з пошаровим трамбуванням території АЗС. Досипка до відмітки дна корита по території АЗС. В розцінку включено перевезення по будівельному майданчику. Ущільнення та перевезення знятого грунту з - під проїздів по території АЗС. | Підсипка витісненим грунтом. Об'єм насипу під проїзджу частину становить - 70м3 | м3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.1.3 | Вертикальне планування чорнове. Механізоване планування території перед влаштуванням дорожного пирога. | Загальна площа планування 935м2. Тільки в місцях проїздів. | м2 | 935 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.1.4 | Навантаження, вивезення та утилізація сміття | Завантаження,перевезення та утилізація матеріалу з розбирання та демонтажу | м3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.1.5 | Встановлення контейнера для сміття | за необхідності додаткове встановлення | шт | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.1.6 | Вертикальне планування чорнове (ВИВЕЗЕННЯ ЗАЙВОГО грунту) плече до 15 км.) ЦІНА ДП 48 грн/л. В розцінку включена вартість за утилізацію грунту. | Об'єм грунту під вивезення - 688м3 +коеф. розпуення 1,25 | м3 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.2 | ЧИСТОВЕ ВЕРТИКАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ АЗС | [6 empty] | 0
9.2.1 | Вертикальне планування чистове (планування площ вручну та механізованим способом, підготовка верхнього шару грунту під декоративне озеленення - 10 см) *передбачається робота з грунтом в межах будмайданчику з механічним та ручним плануванням. Розрівнювання та планування площ, формування відкосів. | площа озеленення -250м2 використовується грунт, існує та розпланований на будівельному майданчику. | м2 | 250 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.2.2 | Вертикальне планування чистове території майданчика за межами будівництва (механізовано та вручну). Робота виконується при потребі. | Планування майданчику, переміщення грунту до 50м. механізовано бульдозером (вирівнювання території із засипанням ям). Видалення будівельного сміття. Площа ділянки що планується - 100м2. | м2 | 350 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.3 | ДОРОЖНЯ ЧАСТИНА АЗС влаштування асфальтобетонного покриття (тип-0) t=60см (при потребі) | 650 | [5 empty] | 0
9.3.1 | Холодне фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття з перевезенням матеріалу по буд. майданчику (примикання до існуючого дорожнього покриття в зоні перехідно - швидкісних смуг). | довжина фрезерування - 460 м.п. Ширина фрезерування - 1,0м. | м.п. | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.3.2 | Дорожня основа пісок 15см (підстилаючий шар 150 мм) | площа покриття - 190м2 | м3 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.3.3 | Дорожня основа щебінь 40-70 -21см та 20-40 -12см (підстилаючий шар 330мм) | площа покриття - 190м2 | м3 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.3.4 | Влаштування асфальтобетонного покриття АСГ.Кр.П.А.НП.І.БНД 90/130-ДСТУ Б В.2.7.-119-2011. Асфальтобетон 6см. | площа покриття - 190м2 | м2 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.3.5 | Влаштування асфальтобетонного покриття АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 60/90-ДСТУ Б В.2.7.-119-2011. Асфальтобетон 5см. | площа покриття - 650м2 | м2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4 | ФЕМ "ГАНТЕЛЬ" 8см ПОКРИТТЯ АЗС (тип-1) t=65см | 745 | [5 empty] | 0
9.4.1 | Дорожня основа пісок 15см (підстилаючий шар 150 мм) | площа покриття - 745м2 | м3 | 111.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4.2 | Дорожня основа щебінь 40-70 -10см та 20-40 -5см (підстилаючий шар 150мм) | площа покриття - 745м2 | м3 | 111.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4.3 | Дорожне покриття з ФЕМ (посипка піском 3см+плівка) | площа покриття - 745м2 | м2 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4.4 | Дорожне покриття з ФЕМ (бетонна основа С12/15 -200мм) | площа покриття - 745м2 | м3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4.5 | Дорожне покриття з ФЕМ (цементно-піщаний (відсів) шар 4см) 150кг портландцементу на 1м3 | площа покриття - 745м2 | м3 | 29.8 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4.6 | Дорожне покриття з ФЕМ (ВЛАСНЕ ПЛИТКА ФЕМ 8см ГАНТЕЛЬ З ДОСТАВКОЮ) | площа покриття - 745м2 | м2 | 745 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.4.7 | Дорожне покриття з ФЕМ (улаштування цементно-піщаний шар +плитка ФЕМ +просипання швів) | площа покриття - 745м2 | м2 | 745 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5 | ФЕМ "ГАНТЕЛЬ" 8см ПОКРИТТЯ АЗС (тип-1*) t=65см (при потребі) | 100 | М2 |  |  |  |  | 0
9.5.1 | Дорожня основа пісок 15см (підстилаючий шар 150 мм) | площа покриття - 100м2 | м3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.2 | Дорожня основа щебінь 40-70 -10см та 20-40 -5см (підстилаючий шар 150мм) | площа покриття - 100м2 | м3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.3 | Дорожне покриття з ФЕМ (посипка піском 3см+плівка) | площа покриття - 100м2 | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.4 | Дорожне покриття з Бетону (ВЛАСНЕ ДВІЙНЕ АРМУВАННЯ Д12мм, 200х200мм) | площа покриття - 100м2 | м2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.6 | Дорожне покриття з ФЕМ (бетонна основа С12/15 -200 мм) | площа покриття - 100м2 | м3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.7 | Дорожне покриття з ФЕМ (цементно-відсів шар 4см) 150кг портландцементу на 1м3 | площа покриття - 100м2 | м3 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.8 | Дорожне покриття з ФЕМ (ВЛАСНЕ ПЛИТКА ФЕМ 8см ГАНТЕЛЬ З ДОСТАВКОЮ) | площа покриття - 100м2 | м2 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.5.9 | Дорожне покриття з ФЕМ (влаштування цементно-піщаний шар +плитка ФЕМ + просипання швів) | площа покриття - 100м2 | м2 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.6 | ФЕМ "ЦЕГЛА" 6см ПОКРИТТЯ АЗС ДОРІЖКИ (тип-2) t=31см | 420 | М2 |  |  |  |  | 0
9.6.1 | Дорожне покриття з ФЕМ (підстилаючий шар пісок -100 мм) | площа покриття - 420м2 | м3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.6.2 | Основа щебінь 20-40 -120мм | площа покриття - 420м2 | м3 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.6.3 | Дорожне покриття з ФЕМ (цементно-піщаний шар 4см) 150кг портландцементу на 1м3 | площа покриття - 420м2 | м3 | 16.8 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.6.4 | Дорожне покриття з ФЕМ (ВЛАСНЕ ПЛИТКА ФЕМ 6см З ДОСТАВКОЮ) -сірого та червоного кольору | площа покриття - 420м2 | м2 | 420 |  | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.6.5 | Дорожне покриття з ФЕМ (улаштування цементно-піщаний шар +плитка ФЕМ +просипання швів) | площа покриття - 420м2 | м2 | 420 | 0 |  | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.7 | Бортові камені, поребрики, решітки. | [6 empty] | 0
9.7.1 | Влаштування придверних решіток СІТІ (піддон+гумова решітка 40х60см +коврова в зал t=28мм) | кількість -7шт +1 в залі 1м*1,5м | шт | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.7.2 | Бордюри (основа з щебня, встановлення бортових каменів на бетон, оббетоновування, підрізання) | бордюри -290мп. бетон 0,049м3/мп. Влаштування щебеневої основи під борюри -0,14м3 на 1 мп (ширина 0,45м висота 0,3) | м.п. | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | бордюри | мп | 290 | 0 | 0
[11 empty] | щебінь | м3 | 40.6 | 0 | 0
[11 empty] | бетон | м3 | 14.21 | 0 | 0
9.7.3 | Поребрики (основа з щебня 0,036м3/мп, встановлення поребриків на бетон, підрізання) | довжина поребриків - 130мп. бетон 0,039м3/м.п | м.п. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8 | ІНШІ РОБОТИ ПО БЛАГОУСТРІЮ ТА МАФ | [6 empty] | 0
9.8.1 | Встановлення водовідвідних лотків та пісковловлювачів (земляні роботи, щебенева основа, встановлення лотків на бетон, створення додаткових ухилів розчином, встановлення решіток) | довжина лотків MAXI 160 - 40мп (пісковловлювачі - 2шт -160мм) -входять в загальний метраж) Бетон -0,3м3/м.п. | м.п. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника |  | лотки MAXI 160 | мп | 40 | 0 | 0
[11 empty] | пісковловлювач MAXI 160 | шт | 2 | 0 | 0
[11 empty] | бетон | м3 | 12.6 | 0 | 0
9.8.1* | Встановлення обрамлення острівків ПРК (вартість обрамлень, доставка на об'єкт, встановлення, розварювання профільною трубою, фарбування). Острівки влаштовуються на профільну трубу 20*20 та розкріплюються за допомогою проф труби 20*20 та армаитури. | кількість острівків -1шт периметр 39мп | м.п. | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8.2 | Монолічення та оздоблення острівків ПРК (заливання острівків бетоном, облицювання керамічною плиткою грес темно-сірого кольору) | кількість острівків ПРК - 2шт. обєм бетону -8,4м3 (вартість плитки 35м2 враховано в п.10.1.2) | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8.3 | Встановлення огородження території (земляні роботи, фундаменти, бетонування, вартість огородження формова 3D сітка з панелей з напиленням ПВХ 153*250см, встановлення, фарбування) | огорожа 1,53м - 130м.п. Включено огородження ДГ та ТП. Тип Betafence В довжину огорожі включена вартість 2х хвірток шириною 700мм. | м.п. | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8.4 | Влаштування фундаментів під знаки в'їзд-виїзд, схема руху, та два світильники підсвітки стелли -1компл. (земляні роботи, влаштування фундаментів, елементів кріплення, встановлення в проектне положення) | бетон - 1,2м3, Каркаси - 40кг. | шт | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8.5 | Будівельні роботи під дизель-генератор (основа під фундамент -щебінь - 0,5 м3; фундамент (В15 - 0,7 м3 + армування - сітка арматурна - 30 кг). (Плита 3м*1,5м*0,15) | Залізобетонна плита - 0,7 м3 Футляр ПВХ 50мм - 2м.п. | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8.6 | Фундамент під рекламний пілон 16м.п. (земляні роботи, фундаменти, закладні деталі та анкери-105кг) Футляр ПВХ50мм -2мп | Бетон В15 - 7,8 м3, Щебінь -1,1м3. Анкера з гайками та каркаси - 283 кг. | м3 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.8.7 | Фундамент під рекламно-ціновий пілон (земляні роботи, фундаменти-2шт, закладні деталі та анкери-85кг) Футляр ПВХ50мм - 4м.п. | Бетон В15 -7,36 м3, Бетон В7,5 -0,9 м3, Анкера з гайками та каркаси - 420 кг. | м3 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
9.9 | ГАЗОННИЙ ТА ЛАНШАФТНИЙ БЛАГОУСТРІЙ(ПОГОД.МАРКЕТИНГУ) | [6 empty] | 0
9.9.1 | Влаштування родючого грунту та посів трави. Полив. Покіс - 1раз. | Завезення чорнозему, площа 350м2 товщина 50мм. Посів трави | м2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
10 | РОБОТИ І ОБЛАДНАННЯ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ АЗС
10.1 | РОБОТИ ТА ОБЛАДНАННЯ АЗС З ДЕТАЛЬНИМИ ОКРЕМИМИ ПІДРАХУНКАМИ | [6 empty] | 217000
10.1.1 | Допомога фірмі по зовнішньому оздобленні АЗС | окремий додаток з об"ємами при | комп | 2 | 5000 | 25000 | 0 | 60000
10.1.2 | ВСЯ КЕРАМІКА та САНТЕХНІКА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ (після кінцевого погодження внутрішнього дизайну відділом маркетигу замовника) | окремий додаток(ЛИСТ САНТЕХНІКА) з об"ємами закупівель додається | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника | Закривається по факту
10.1.3 | ВСІ СВІТИЛЬНИКИ СВІТОДІОДНІ (ДЛЯ АЗС) ТА ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ | окремий додаток(ЛИСТ СВІТОДІОДИ) з об"ємами закупівель додається . | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника | Закривається по факту
10.1.4 | Сепаратор нафтопродуктів"ОАЗИС-oil-СН-Ц-4/20-Ц" з байпасом | "ОАЗИС-oil-СН-Ц-4/20-Ц" власне обладнання з доставкою. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника | Закривається по факту
10.1.5 | Отримання дозволів (збір документів) для, виклик служб (земляні, зовнішні мережі, ордера на виконання), ОДР на період будівництва | Оцінюються ризики та матеріальні видатки | комп | 5 | 0 | 10000 | 0 | 50000 | Відповідальність Підрядника
10.1.6 | Дорожні знаки , розмітка. Монтаж доржніх знаків (2-ий типорозмір та 1-ий типорозмір із світловідбиваючою плівкою та із подвійним загином по периметру, знак з поцинкованої сталі товщиною 1,0-1,5мм, зворотня сторона знаку покривається антикорозійною фарбою сірого кольору RAL 7042 (напилення цинку min 275 г/м2)), монтаж стійок оцинкованих, нанесенння дорожньої розмітки, відрядні, проживання, транспорт | Розмітка: білого кольору - 74,63м2 Чорного кольору - 20 м2 К-ть знаків -21 шт, к-ть стійок - 20шт. ,таблички - 2 шт. | комп | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
10.1.7 | Ведення будівництва (в тому числі і взаємовідносини з місцевими контролюючими органами для забезпечення безперервності робіт) | Оцінюються ризики та матеріальні видатки | комп | 4 | 0 | 8000 | 0 | 32000 | Відповідальність Підрядника
10.1.8 | ЗДАЧА ОБЄКТУ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ (обміри+виконавча ділянки+ висновки+участь в комісіях+ документи на сертифікат. | Оцінюються ризики та матеріальні видатки | комп | 5 | 0 | 15000 | 0 | 75000 | Відповідальність Підрядника
|  |  | звірка |  | 84667 | 588565 | 18057 | 691289
-1
Загальна вартість реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП за адресою: Закарпатська область м. Ужгород, вул. Підградська, 29, гривень з ПДВ | [6 empty] | 691290
Додаткова інформація від учасника:
| 1. Аванс становить |  |  | % (рекомендовано не більше 50%)
| 2. Відтермінування кінцевої оплати після підписання акту прийому робіт |  |  | днів (рекомендовано не менше 10 календарних днів)
| 3. Термін виконання робіт |  |  | календарних днів
| 4. Гарантійний термін на виконані роботи |  |  | років (рекомендовано не менше 3 років)
Note on H158: Rsotnyk: постачання + кріпильні елементи
Note on F162: Купранець Р.В.: Випробування щита
Note on H162: Купранець Р.В.: Додаткова шина з автоматом для подачі напруги на щит операторної АГЗП при потребі зміни проекту

## ОСН.МАТЕРІАЛИ (hidden)
Курси валют
ЦІНИ КОНСТАНТИ З ПДВ
|  |  | ВСЬОГО | ТРАНСПОРТ | САМ | об'єм |  |  | Евро | 32.11 | 2018-04-11
М3 | ЩЕБІНЬ20-40 |  | 706 | 85 | 621 | ЧАО Запорожское карьероуправление |  | 1,38т/м3 | Долар | 25.98 | 2018-04-11
М3 | ЩЕБІНЬ5-20 |  | 706 | 85 | 621 | ЧАО Запорожское карьероуправление |  | 1,35т/м3 | Рубль | 0.42 | 2018-04-11
М3 | шлак |  | 189.06 | 0 | 189.06 | (061) 223 75 89 |  | 1,2т/м3
М3 | ВІДСІВ(сіяний) |  | 326.4 | 85 | 241.4 | ЧАО Запорожское карьероуправление |  | 1,42т/м3
М3 | СУПІСЬ МІСЦЕВА |  |  | 30 | 50 |  |  |  | Бетон Градоліт
М3 | БЕТОН М100 |  | 1680 | 170 | 1510 |  |  |  | Запорожбетонсервіс
М3 | БЕТОН М200 |  | 1860 | 170 | 1690
М3 | БЕТОН М250 |  | 2020 | 170 | 1850
М3 | БЕТОН М300 |  | 2760 | 160 | 2600
М3 | ПІСОК(БУДІВЕЛЬНИЙ) |  | 275 | 85 | 190 | Річпорт |  | 1,35т/м3 | 985831000
ТОНА | арматура А3(ВІД 8 ДО 16) |  | 22035 | 350 | 21685
ТОНА | ЦЕМЕНТ МАРКА 400(М) |  | 1080 | 100 | 980
КГ | ЗАКЛАДНІ ДЕТАЛІ |  | 20 | 5 | 15 |  |  | К-ть залізобет | Сума
шт. | ФЛ10.24-2 |  | 964.85 | 125.85 | 839 | 0.55 | м3. | 10 | 9648.5 | Завод Універсал 0563757810
шт. | ФЛ10.12-2 |  | 466.9 | 60.9 | 406 | 0.25 | м3. | 1 | 466.9
шт. | ФЛ10.8-2 |  | 466.9 | 60.9 | 406 | 0.17 | м3. | 1 | 466.9
шт. | ФЛ8.24-2 |  | 788.9 | 102.9 | 686 | 0.46 | м3. | 19 | 14989.1
шт. | ФЛ8.12-2 |  | 391 | 51 | 340 | 0.22 | м3. | 2 | 782
шт. | ФБС24.4.6 |  | 920 | 120 | 800 | 0.58 | м3. | 114 | 104880
шт. | ФБС12.4.6 |  | 234.6 | 30.6 | 204 | 0.29 | м3. | 35 | 8211
шт. | ФБС9.4.6 |  | 782 | 102 | 680 | 0.22 | м3. | 35 | 27370
шт. | ФБС12.4.3 |  | 234.6 | 30.6 | 204 | 0.14 | м3. | 38 | 8914.8
шт. | ФБС24.3.6 |  | 379.5 | 49.5 | 330 | 0.43 | м3. | 11 | 4174.5
шт. | ФБС9.3.6 |  | 161 | 21 | 140 | 0.16 | м3. | 11 | 1771
|  |  | 0 | 0
шт. | з.б. плита П90. 15-8А IIIвТ |  | 3680 | 480 | 3200
шт. | з.б. плита П90. 12-8А IIIвТ |  | 3156.75 | 411.75 | 2745
шт. | з.б. плита П90. 12-8А IIIвТ |  | 3410.9 | 444.9 | 2966 |  | З/Б колодязі
|  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1м | 1,5м | 2м
шт. | 2ПБ13-1п |  | 193.2 | 25.2 | 168 |  | кришка | 550 | 820 | 1200
шт. | 2ПБ16-2п |  | 345 | 45 | 300 |  | днище | 650 | 850 | 1280
шт. | 2ПБ19-3п |  | 267.375 | 34.875 | 232.5 |  | кільце | 720 | 850 | 1280
шт. | 3ПБ21-6п |  | 161 | 21 | 140
шт. | 5ПГ26-40 |  | 538.2 | 70.2 | 468
шт. | 3ПБ34-4п |  | 232.3 | 30.3 | 202
шт. | 2ПБ22-3п |  | 98.9 | 12.9 | 86
|  |  | 0 | 0
м2 | Мін вата izovat 160кг/м3-60 мм |  | 69 | 14 | 55
м2 | Мін вата izovat 135кг/м3-200 мм |  | 183 | 13 | 170
20 л | Праймер |  | 400 | 20 | 380
1м2 | Хеластоплей В нижній |  | 42.8 | 2.8 | 40
1м2 | Хеластоплей П верхній |  | 53.5 | 3.5 | 50
1м2 | Ютафол |  | 8.56 | 0.56 | 8
|  | мембрана ПВХ (євро) | 10.75 | 295.7325

## CАНТЕХНІКА
Додаток №1 до п. 10.1.2. (кераміка та сантехніка для внутрішнього оздоблення)
№ п.п. | Назва матеріалу чи обладнання | Кількість шт. або м2 | Ціна з ПДВ, грн | Вартість, грн | Приміщення | https://leoceramika.com/
Магазин
1 | Плитка підлогова Сетім Хані 600*175*8 код 5212 Церрад Польща |  | 695 | 0 | поставка замовника
2 | Панель підлогова VFUC-8714 дуб невада 8 мм, 32 кл Krono Orig,Польща |  | 340 | 0 | поставка замовника
3 | Клей Sopro FF 455 25 кг | 3 |  | 0
4 | Затирка Sopro DF 10 1068 Карамель 5 кг | 2 |  | 0
5 | Жовта скляна моно мат 30*30 (4 мм) Кераміка | 5.88 |  | 0
Санвузли для відвідувачів
6 | Умивальники + унітази
7 | 111.300.00.5 Duofix Інсталяція д/підв. Унітазу |  | 7115 | 0 | поставка замовника
8 | 111.835.00.1 Duofix Кріплення до стіни, універсальне Інсталяції інше |  | 545 | 0 | поставка замовника
9 | 115.890.SN.5 Sigma10 HyTronic змив до унітазу, 230V Клавіша |  | 21385 | 0 | поставка замовника
10 | 115.861.00.1 HyTronic Монтажна група для блока Інсталяції інше |  | 2952 | 0 | поставка замовника
11 | 116.145.21.1 HyTronic 185 змішувач безконтактний Змішувач для раковини |  | 21240 | 0 | поставка замовника
12 | M38155000 NOVA PRO Умивальник 55см для людей з обмеженим и фізичними можливо стями, з переливом Раковина | 1 |  | 0
13 | 152.170.16.1 Труба d45м м до вж. 1м Інсталяції інше | 1 |  | 0
14 | L77100000 FREJA Півп'ядестал для умивальника (білий) | 0 | 581 | 0
15 | 366681 Сифон д/раковини, хром Сифон для раковини |  | 1356 | 0 | поставка замовника
16 | 156.050.00.1 Звукоізолююча прокладка Інсталяції інше |  | 294 | 0 | поставка замовника
17 | M39018000 NOVA PRO підвісний унітаз Rimfree з кришкою soft-close (1уп ) Унітаз |  | 2940 | 0 | поставка замовника
20 | Плитка для підлоги Батіста Стіл рект. 597х597х8,5 код 0345 Cerrad Польща |  | 774 | 0 | поставка замовника
23 | Плитка підл. Батіста Стіл рект. 1197х597х10 код 0765 Церрад, Польща |  | 938 | 0 | поставка замовника
24 | Плитка Golden Tile біла моно 20x30 | 14.7 |  | 0
25 | 27030СН AURORA Гачок, хром гачок |  | 440 | 0 | поставка замовника
26 | DJ0112CS Дозатор рідкого мила 1.1 л, горизонт сатиновий нерж.сталь |  | 2100 | 0 | поставка замовника
27 | PR2783C S Tpимач туалетного паперу д.230мм сатиновий, нерж сталь |  | 1740 | 0 | поставка замовника
28 | D 222S Тримач накладок саніт.1/2S-LINE сатиновий, нерж.сталь |  | 710 | 0 | поставка замовника
29 | Смітник 16л |  | 400 | 0 | поставка замовника
30 | A65800 Щітка туалетна настінна, хромова,пластик |  | 1275 | 0 | поставка замовника
31 | Перегородки туалетні з ДСП біла 25 мм,алюм.профіль,замок ABLOY | 11.8 |  | 0
32 | Поручні з н/ж сталі AISI304 длялюдей з особливими потребами | 0 | 15155 | 0 | поставка замовника
33 | Рукомийник (столешня) з двома мийками 1720*560*180мм | 1 |  | 0
34 | Дзеркало 4 мм, з сріб.покр.з прир.прям 1,6*1 | 3.2 |  | 0
35 | Дзеркало 4 мм, з сріб.покр.з прир.прям 0,5*1 | 0.5 |  | 0
36 | Шліф. З пол кром.толщ.3-4-5 мм до 50 м.п. Пр | 0 | 65 | 0
Допоміжні приміщення
37 | Плитка Атем Грес 0100 Pimento 30x30 | 27.5 |  | 0
Монолічення та оздоблення острівків
38 | Керамограніт Pimento 0601K - темно-сірий | 37 |  | 0
Оздоблення надземної частини цоколя
39 | Керамограніт Pimento 0601 - темно-сірий | 9.6 |  | 0
Умивальники + унітази
42 | L71150000 FREJA Умивальник 50 см з центральним отвором (білий) раковина | 1 |  | 0
43 | 103927 (573966) Сифон д/раковини Сифон для раковини | 1 |  | 0
44 | L79200000 FREJA Унітаз-компакт підлоговий з дюропластовим сидінням, горизон. випуском, класичний, 3/6 л н/п (білий) унітаз | 0 | 2080 | 0
| душовий піддон 800х800 | 1 |  | 0
45 | 71060000 Novus Змішувач д/душа Змішувач для душу | 1 |  | 0
46 | 71100000 Logis 100 Змішувач д/раковини Змішувач для раковини | 1 |  | 0
47 | 26533400 Crometta 1jet/Unica’ Croma Душовий набір Душовий набір | 1 |  | 0
48 | A56301 Дозатор piдкoro 1.1 n, Білий/прозорий, пластик | 1 |  | 0
49 | A59001 Tpимач туалетного паперу в рулоні,білий,пластик | 0 | 695 | 0
50 | A66201 Tpимач накладок санітарних Міні, білий,пластик | 0 | 570 | 0
51 | 7255 Гачок подвійний, цинковий сплав, хромовий | 0 | 105 | 0
52 | M-814W Урна з педаллю кругла 14 л біла/сіра, пластик | 0 | 305 | 0
53 | A65401 Щітка туалетна підлогова Pavimento, біла,пластик | 0 | 930 | 0
| Доставка товару | 1 |  | 0
Всього по пункту до п. 10.1.2. (кераміка та сантехніка для внутрішнього оздоблення) грн. з ПДВ : |  |  | 0
| Замовник : | Підрядник :
| ____________ | ____________
| М.П. | М.П.

## Світлодіоди
Додаток №2 до п. 10.1.3 (світильники світлодіодні)
№ п.п. | Назва матеріалу чи обладнання | Кількість шт. або м2 | Ціна з ПДВ, грн | Вартість, грн
1 | Світильник світлодіодний LCL MAXUS 24W, 4100K (квадрат) | 6 |  | 0
2 | Світильник світлодіодний LCL MAXUS 18W, 4100K (квадрат) | 7 |  | 0
3 | Панель світлодіодна LED Panel 600x600 36W 4000K 220V WT | 3 |  | 0
4 | Світильник світлодіодний LED Line 2.36 AL 1200mm 5000K M |  | 480 | 0 | поставка замовника
5 | Світильник світлодіодний HPL12W 5000K C | 0 | 150 | 0
6 | Світильник Novodvorski Pavione White-GOLD 6436 9405.10.98.90 |  | 1580 | 0 | поставка замовника
7 | LED лампа MAXUS 10W E27 3000K 220V | 0 | 65 | 0
8 | Світильник світлодіодний HPL12W 5000K C | 0 | 150 | 0
9 | Світильник стельовий сір.Poland 2*40W |  | 2956.8 | 0 | поставка замовника
10 | Світильник стельовий сір.Poland 40W | 0 | 1689.6 | 0
11 | LED стрічка блок живлення алюм. П-подібн профіль з розс. | 11 |  | 0
12 | Акумуляторний світильник EL115 30LED DC (205*65*30мм) | 4 |  | 0
| світильник зовнішний | 3 |  | 0
Світильники вуличного освітлення на опорах
13 | Світильник світлодіодний COMBEE STREET LED 100W 5000K VB | 4 |  | 0
| Доставка товару | 1 | 0 | 0
Всього по пункту до п. 10.1.3 (світильники світлодіодні) грн. з ПДВ : |  |  |  | 0
| Замовник : | Підрядник :
| ____________ | ____________
| М.П. | М.П.

## Дор знаки
№ п/п | Назва обладнання | Розмір | Од. вим. | К-сть | Ціна за одиницю, грн. з ПДВ | Вартість, грн. з ПДВ
1 | МАТЕРІАЛИ:
| Знаки дорожні із кріпленням |  | шт | 22
1.1 | 2.1 "Дати дорогу" | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.2 | 3.18 "Рух транспортних засобів, висота яких перевищує 4,3 м. заборонено" | 1-й типорозмір | шт | 2 |  | 0
| 3.31-32 | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.3 | 3.21 "Вїзд заборонено" | 1-й типорозмір | шт | 2 |  | 0
1.4 | 4.1 | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.5 | 4.2 | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.6 | 4.9 "Обїзд перешкоди з правого та лівого боку" |  | шт | 1 |  | 0
1.7 | 5.21.1 |  | шт | 2 |  | 0
1.8 | 5.35.1 "Пішохідний перехід" 600х600 | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.9 | 5.35.2 "Пішохідний перехід 600х600 | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.10 | 5.38.1 | 1-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.11 | 6.7.3 "Автозаправна станція" 600х900 мм. |  | шт | 2 |  | 0
1.12 | ТВР 350х700 |  | шт | 4 |  | 0
1.13 | 7.1.1 |  | шт | 1 |  | 0
1.14 | 7.17 | 2-й типорозмір | шт | 1 |  | 0
1.15 | Стійка 57 мм поцинковані |  | шт | 10 |  | 0
2 | Будівельно-монтажні роботи:
2.1 | Монтаж дорожніх знаків на стійку |  | стійок | 22 |  | 0
2.2 | Монтаж дорожнього знаку на існуючу опору |  | шт | 0
2.3 | Монтаж металевого перильного огородження |  | м.п.
2.4 | Розмітка білою фарбою |  | м2 | 100 |  | 0
2.5 | Розмітка чорною фарбою |  | м2 | 20 |  | 0
3 | Інші витрати |  |  |  | 0
3.1 | Транспортні витрати |  | км | 200 |  | 0
Всього по пункту до п. 10.1.14 (знаки дорожні та розмітка) грн. з ПДВ : | [5 empty] | 0
| Замовник : | Підрядник :
| ____________ | ____________
| М.П. | М.П.
Форма загину повинна давати можливість приєднувати універсальні поцинковані кріплення з допомогою болтів min М8.
3) Зворотня сторона знаку покривається антикорозійною фарбою сірого кольору RAL 7042 (коефіцієнт люмінесценції 0,08-0,10).
Товщина порошкового напилення 0,06 мм.
Технологія забезпечує еластичність покриття фарби при згинанні на 180° основи знаку шириною 6 мм.
4)Лицева частина знаків виготовляється з плівок 3М призматичних інженерного типу серія 3400.
Фотометричні та кольорометричні характеристики світлоповертаючої плівки повинні відповідають вимогам ДСТУ 4100-2002.
Графічні символи (піктограми) виконуються методом шовкографії з використанням транспарентних фарб або вирізаються з іншої плівки і наклеюються на основну фонову плівку.
Плівка повністю повинна прилягати до основи, щоб неможливо було її відірвати без пошкодження, а також відклеїти при згинанні на 90° основи шириною 10 мм.
Поверхня плівки гладка, без пухирців та нерівностей. Плівки повинні мати підвищені показники світлоповертання, підвищену стійкість до механічних пошкоджень та гарантійний термін відповідно 10 та 12 років.
5) Конструкція кріплення повинна забезпечувати монтаж знаку на стійки діаметром від 40 мм до 110 мм, унеможливлювати його пересування чи поворот,
дозволяти легко демонтувати знак на протязі всього терміну експлуатації.
Кріплення повинно виготовлятись з поцинкованої сталі товщиною min 3 мм (товщина напилення 0,08 мм).
Для з’єднання кріплень з металевою основою та стійкою повинні застосовуватись поцинковані болти, гайки, шайби min М8, а також елементи запобігання крадіжкам.
6) Фарба для розмітки "Польрефлекс" ТОВ "Поліфарб" (або кращу за якістю).
7) Стійки знаків повинні бути оцинковані.
8) Усі учасники тендеру повинні мати ліцензію на виконання вищеперерахованих робіт

## Пож інвентар
№ | Наименование | Ед. | Количество | Цена без НДС | Сумма без НДС
1 | Стенд пожарный закрытого типа не укомплектованный СПЗ | шт. | 2 | 1416.67 | 2833.34
2 | Багор пожарный (для щита) | шт. | 2 | 30.83 | 61.66
3 | Лом пожарный (для щита) | шт. | 2 | 30.83 | 61.66
4 | Ведро пожарное (конусное для щита) | шт. | 2 | 30.83 | 61.66
5 | Лопата пожарная (для щита) | шт. | 2 | 25 | 50
6 | Топор пожарный (для щита) | шт. | 2 | 40 | 80
7 | Кошма | шт. | 2 | 74.17 | 148.34
8 | Вогнегасник ОУ-3 (ВВК-2) | шт. | 5 | 121.67 | 608.35
9 | Вогнегасник ВВК-5(ОУ-7) | шт. | 2 | 341.67 | 683.34
10 | Вогнегасник ВП-5 (з) | шт. | 8 | 98.33 | 786.64
11 | Вогнегасник ВП-45 (ОП-50) | шт. | 4 | 1241.67 | 4966.68
|  |  |  | Скидка: | 0
|  |  |  | Итого без НДС: | 10341.67
|  |  |  | НДС: | 2068.33
|  |  |  | Всего с НДС: | 12410

## зонти
Постачання та монтаж обладнання витяжних систем прикасової зони операторної АЗС м.Ужгород, вул. Підградська 29
[6 empty] | курс НБУ 23.09.2023р. | Євро/грн. | 46.1486
№ п/п | Назва обладнання, робіт та послуг | Одиниця виміру | Кількість | Монтажні роботи, грн з ПДВ | Матеріальна складова, грн з ПДВ | Загальна вартість, грн з ПДВ | Примітки | Вартість, Євро з ПДВ
Система В1 (Зонт) | [5 empty] | 42447.5408
1 | Зонт пристінний з оцинкованої сталі 1000х550х500 з жировловлювачами із нержавіючої сталі | шт | 2 | 1080 | 5167.5 | 12495
2 | Повітропровід та фасонні вироби з оцинкованої сталі d=0,55мм (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | м2 | 5.99 | 180 | 610 | 4732.1 | кількісно змінна позиція
3 | Вентилятор канальний ВКМц 315 або Salda VKAP 315 LD 3.0 (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | шт | 2 | 600 | 6506.9526 | 14213.9052 | ВКМц 315 | 141
4 | Регулятор Soler&Palau REB-2.5 N E *230V 50* або Salda ETY 2.5 | шт | 2 | 100 | 1061.4178 | 2322.8356 | ETY 2.5 | 23
5 | Гнучка вставка кругла 315-150 (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | шт | 4 | 130 | 120 | 1000
6 | Шумогасник СР 400х200 (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | шт | 2 | 500 | 2085 | 5170
7 | Зворотній клапан 315 | шт | 2 | 300 | 556.85 | 1713.7
8 | Кріпильні елементи | комплект | 2 | 400 | 0 | 800
Демонтажні роботи | [5 empty] | 1600
1 | Вибивання технологічного отвору | шт | 2 | 800 | 0 | 1600 | кількісно змінна позиція
Інші витрати | [5 empty] | 7782.7722
1 | Відрядження, проживання (2-а працівника) | доба | 3 | 800 | 0 | 2400
2 | Транспорт автомобіль до 2 т для перевезення інструментів та працівників (база-АЗК). Розраховується в одну сторону. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить до 50 км (включно). | послуга |  | 1100 | 0 | 0 |  |  | Вартість ДП на момент проведення тендеру 05.01.22
3 | Транспорт автомобіль до 2 т для перевезення інструментів та працівників (база-АЗК). Розраховується в одну сторону. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить до 200 км (включно). | послуга |  | 3000 | 0 | 0 |  |  | 55.99
4 | Транспорт вантажопідйомністю до 2т для перевезення інструментів та працівників. Розраховується в одну сторону. Вартість 1 км = вартість 1 л пального (грн з ПДВ)*коефіцієнт. У договорі загальну вартість пункту буде вказано за вартістю пального на дату заключення договору.У акті виконаних робіт загальну вартість пункту буде розраховано за вартістю пального на дату авансу або дату акту виконаних робіт. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить більше 200 км. Джерело вартості пального - сайт https://www.okko.ua/uk/fuels | послуга | 267 | 19.0366 | 0 | 5082.7722
5 | Транспорт автомобіль до 2 т для перевезення інструментів та працівників (база-АЗК). Розраховується в одну сторону. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить до 200 км (включно). | послуга |  | 3000 | 0 | 0
6 | Розробка монтажних схем | комплект | 1 | 300 | 0 | 300
Загальна вартість робіт та обладнання на одній АЗК (об'єкті), грн з ПДВ | [5 empty] | 51830.313
Інша важлива інформація від учасника
1 | Аванс становить |  |  | 50% | % (рекомендовано 30%)
2 | Відтермінування кінцевої оплати після підписання акту прийому передачі товару/робіт |  |  | 10 | днів, (не менше 10 календарних днів)
3 | Термін поставки товару |  |  | 15 | календарних днів |  | В залежності від готовності залу операторної
4 | Частка вартості, залежна від курсових коливань |  |  | 30 | % загальної вартості пропозиції
5 | Валюта, від якої встановлюється залежність |  |  | євро | вказати назву валюти
6 | Джерело курсу НБУ |  |  | http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily

## ВЕНТИЛЯЦІЯ
Специфікація на влаштування кліматичних систем АЗС м.Ужгород, вул. Підградська 29
[5 empty] | НБУ 23.09.2024р. |  | Долар, грн. | 41.3481
[5 empty] | НБУ 23.09.2024р. |  | Євро, грн. | 46.1486
№ п/п | Назва обладнання | Од. вим. | Кількість | Вартість матеріальної складової за одиницю, грн. з ПДВ | Вартість монтажу за одиницю, грн. з ПДВ | Загальна вартість, грн. з ПДВ | Примітки | Валютна складова Долар/Євро
1 | В3-В8 (санвузол + кладові)
1 | Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі Спіровент 125 (0,5мм) | м2 | 6.27 | 610 | 200 | 5078.7
2 | Вентилятор S&P DECOR-200 CZ | шт | 6 | 2159.293 | 350 | 15055.758 |  | 46.79
3 | Повітропровід ATCO ATR-125 (1м) опуски | шт | 6 | 160 | 160 | 1920
4 | Гратка МВ152ВК RAL7024 | шт | 6 | 279 | 250 | 3174
5 | Кріпильні елементи У розрахунку врахувати одну вент. лінію із влаштуванням одного вентилятора (при необхідності із опуском), гратка зовнішня та повітропровід) | компл. | 6 | 350 |  | 2100
2 | Опалення
1 | Теплова завіса повітряна S&P COR-9-1500 N 400v | шт. | 1 | 48456.03 | 1500 | 49956.03 |  | 1050
2 | Кріплення, метизи, розхідні матеріали, трубки з нержавійки для влаштування теплової завіси | комп. | 1 | 800 |  | 800
3 | ВП-1 (електрощитова та вузол вводу)
1 | Гратка алюмінієва зовнішня150*150 RAL7024 | шт. | 1 | 273.96 | 250 | 523.96
2 | Гратка внутрішня 150х150 з перекриттям | шт. | 1 | 262.05 | 250 | 512.05
3 | Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі Спіровент 125 (0,5мм) | м2 | 0.15 | 610 | 200 | 121.5
4 | Кріпильні елементи У розрахунку врахувати одну вент. лінію - повітропровід, гратка зовнішня та внутрішня) | комп. | 1 | 150 |  | 150
4 | П-1
1 | Листовий термоізолятор спінений каучук із самоклеєм K-FLEX або Rubber 06mm AD H-air DuctЛистовий термоізолятор спінений каучук із самоклеєм K-FLEX або Rubber 06mm AD H-air Duct | м2 | 18 | 230.743 | 80 | 5593.374 | кількісно змінна позиція | 5
2 | Дифузор пластиковий МВ 250 ПФс АБС (допускається застосування решітки 250*200 (RAL 7024)Дифузор пластиковий МВ 250 ПФс АБС (допускається застосування решітки 250*200 (RAL 7024) | шт | 5 | 343.65 | 230 | 2868.25
3 | Повітропроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі Спіровент 125 (0,5мм) | м2 | 18 | 610 | 200 | 14580
4 | Вентилятор канальний ВКМц 315 або Salda VKAP 315 LD 3.0 (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | шт | 1 | 6506.9526 | 600 | 7106.9526 | ВКМц 315 | 141
5 | Гнучка вставка кругла 315-150 (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | шт | 2 | 120 | 130 | 500
6 | Шумогасник СР 400х200 (по зовнішньому фасаду виконання в RAL 7024) | шт | 1 | 2085 | 500 | 2585
7 | Зворотній клапан 315 | шт | 1 | 556.85 | 300 | 856.85
8 | Гравітаційна решітка 350*350 (RAL7024) | шт | 1 | 780 | 220 | 1000
9 | Кріплення для П-1 | компл. | 1 | 1500 |  | 1500
10 | Фільтр-бокс д.315 | шт. | 1 | 2496 | 500 | 2996
11 | Нагрівач д.315-9 кВт | шт. | 1 | 3500 | 700 | 4200
12 | Автоматика керування на програмованому контроллері з частотним регулятором швидкості припливного вентилятора Danfoss | комп | 1 | 28943.67 | 1500 | 30443.67 |  | 700
5 | Кондиціювання
1 | Кондиціонер касетний MDCD-48HRFN8/MDOU-48HFN8 | шт | 2 | 89477.2884 | 10000 | 198954.5768 |  | 2164
2 | Кондиціонер настінний MDSAG-09HRDN8 /MDOAG-09HDN8 | шт | 1 | 15546.8856 | 4000 | 19546.8856 |  | 376
3 | Магістраль між внутр. та зовн. блоками до п.1 | мп | 20 | 537.5253 | 240 | 15550.506 |  | 13
4 | Магістраль між внутр. та зовн. блоками до п.2 | мп | 5 | 392.807 | 240 | 3164.0348 |  | 9.5
5 | Кронштейн для монтажу зовнішнього блоку для п. 5.4 | компл. | 2 | 593 | 20 | 1226
6 | Кронштейн для монтажу зовнішнього блоку для п. 5.6 | компл. | 1 | 318 | 20 | 338
7 | Трубка дренажна для кондиціонерів діаметр 16 мм. жорстка | мп | 3 | 50 | 40 | 270
8 | Трубка дренажна для кондиціонерів діаметр 32 мм. жорстка | мп | 8 | 135 | 40 | 1400
6 | Демонтаж обладнання та матеріалів
1 | Вибивання технологічного отвору для прокладання повітрепроводу | шт | 8 |  | 800 | 6400
2 | Демонтаж вентиляційного повітропроводу (м.кв.) | м2 | 1 |  | 100 | 100
3 | Демонтаж завіси | шт. | 1 |  | 600 | 600
4 | Демонтаж вентилятора | шт. | 1 |  | 300 | 300
5 | Демонтаж кондиціонера касетного (внутр. блок) | шт. | 1 |  | 600 | 600
6 | Демонтаж кондиціонера настінного (внутр. блок) | шт. | 1 |  | 600 | 600
7 | Демонтаж зовн. блоку кондиціонера | шт. | 1 |  | 800 | 800
8 | Демонтаж конвектора | шт. | 1 |  | 200 | 200
9 | Демонтаж вентиляційної решітки | шт. | 1 |  | 120 | 120
7 | Інші витрати
1 | Відрядження, проживання (2-а працівника) | доба | 8 |  | 1000 | 8000
2 | Транспорт автомобіль до 2 тонн (база-АЗК). Розраховується в одну сторону. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить до 50 км (включно). | послуга |  |  | 1000 | 0
3 | Транспорт автомобіль до 2 тонн (база-АЗК). Розраховується в одну сторону. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить до 200 км (включно). | послуга |  |  | 2500 | 0 |  |  | 0.34
4 | Транспорт вантажопідйомністю до 2т для перевезення інструментів та працівників. Розраховується в одну сторону. Вартість 1 км = вартість 1 л пального (грн з ПДВ)*коефіцієнт. У договорі загальну вартість пункту буде вказано за вартістю пального на дату заключення договору.У акті виконаних робіт загальну вартість пункту буде розраховано за вартістю пального на дату останнього авансу. Джерело вартості пального - сайт https://www.okko.ua/uk/fuels. Використовується у разі, якщо відстань від точки виїзду до АЗК становить від 201 км і більше. Коефіцієнт проставляє підрядник (вантажно-пасажирський транспорт вантажнопідйомністю до 2т ). Тендерна вартість палива ДП 54,99грн/л. | км | 534 | 19.0366 |  | 10165.5444 | Не змінювати формулу. Просимо вказати коефіцієнт | два виїзди | 55.99
5 | Розробка монтажних схем (в т.ч. виконавчих та паспортів) | компл. | 1 |  | 500 | 500
| Загальна сума, грн. з ПДВ |  |  |  |  | 422457.6421 | на основі MВМ
1 | Аванс становить |  |  | 70%
2 | Відтермінування кінцевої оплати після підписання акту прийому передачі товару/робіт . |  |  | 10 | днів
3 | Термін поставки та монтажу обладнання |  |  | 30 | днів
4 | Валюта, від якої встановлюється залежність |  |  | $ | долар
5 | Термін фіксації вартості |  |  | 12 | місяців
Закриття акту виконаних робіт - Джерело курсу НБУ на дату авансового платежу та на дату АВР
Note on H59: Вахула Марія: На платформу необхідно винести найнижчу вартість