## Специфікація
Назва учасника (включаючи організаційно-правову форму)
Код ЄДРПОУ
Iндивiдуальний податковий номер / номер ДРФО
Юридична адреса
Фактична адреса
Банківські реквізити
ПІБ та назва посади керівника
ПІБ та контакти особи, що уповноважена діяти від імені організації
сірим кольором позначені клітинки, які заповнює учасник
Специфікація
№ п/п | Найменування товару | Основні запропоновані технічні параметри та виробник | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за од., грн. з ПДВ | Вартість, грн з ПДВ | Примітка
1 | Резервуар одностінний, загальним об'ємом 10 м. куб. розділений на 2 секції, між секціями стінка має бути подвійна, бажано міжстіночний простір під вакуумом з вакууметром (5 м. куб. (А-95) + 5 м. куб. (ДП)) із технологічним обладнанням, що включає в себе: два люки лази Ду 600 мм для кожної окремої секції на яких змонтовано замірні патрубки Ду 50 мм з муфтами CAM-LOCK DC 2"; лінії деарації (дихальні) з сумісними дихальними клапанами СМДК-50; лінії зливні Ду 80 мм з вогневими запобіжниками ОП-80 та муфтами CAM-LOCK DC 3"; патрубки Ду 100 мм із відповідними фланцями (для встановлення рівнемірів), лінії знешламлювання з різьбовою пробкою; лінії видачі Ду 40 мм з вогневими запобіжниками та кульовими кранами. Крім цього, резервуар повинен комплектуватися драбинами з перилами для безпечного виконання робіт на висоті. Просимо надати копії дозвільних документів та сертифікатів відповідності. |  | шт. | 1 | 0 | 0
2 | Дашок та постамент під колонку |  | шт. | 1 | 0 | 0
3 | Світильник вологозахищений промисловий, клас IP 65 (вибухозахищений), джерело світла LED |  | шт. | 1 | 0 | 0
4 | Паливо-заправна колонка, продуктивністю до 50 + 50 л/хв, двопістолетна, класом точності видачі пального 0,25 %, живленням 380 В з попереднім набором дози, рукави колонок по 8 м. п. кожний. Просимо вказувати марку та тип колонки, країну виробника. У постачальника обов'язкова наявність сервісної бригади, яка має відповідні дозвільні документи на виконання робіт та навчений персонал з ОП та ТБ. Виїзд бригади на об'єкт не пізніше 48 год. з моменту подачі заявки замовником. |  | шт. | 1 | 0 | 0
5 | Розривна муфта (запобігає витіку пального при обриві рукава) |  | шт. | 1 | 0 | 0
6 | Пуско-налагоджувальні роботи з монтажу та підключення колонки |  | послуга | 1 | 0 | 0
7 | Вартість доставки резервуару та додаткового обладнання в с. Ярмолинці, Хмельницька область |  | послуга | 1 | 0 | 0
Загальна вартість, грн. з ПДВ (з врахуванням вартості доставки резервуару з додатковим обладнанням у с. Ярмолинці, Хмельницька область та всіх супутніх витрат), гривень з ПДВ | [5 empty] | 0
Додаткова інформація від Учасника:
| Аванс становить |  |  | % (рекомендовано не більше 30%)
| Відтермінування кінцевої оплати після підписання акту прийому-передачі товару/послуг |  |  | днів (рекомендовано не менше 15 календарних днів)
| Термін виконання замовлення (здійснення поставки резервуара з обладнанням на об'єкт ) |  |  | календарних днів
| Сертифікати, технічні паспорти, протоколи випробувань якості та інші документи, що засвідчують їх якість та безпеку |  |  | надсилаються разом з комерційною пропозицією.
| Гарантія на обладнання (в т.ч. резервуар) |  |  | місяців
| Строк дії тендерної пропозиції |  |  | дата
Вимоги до колонки та резервуару:
- разом з обладнанням надається сертифікат відповідності ЗВТ затвердженому типу, виданий призначеним органом з оцінки відповідності, на кожний конкретний ЗВТ (з заводським номером);
- разом з обладнанням надається експлуатаційна документація (технічний опис та паспорт/формуляр), надана виробником державною мовою України.
Витрати на документацію враховані у вартості резервуару. Перед погодженням пропозиції, постачальник надає зразки документів (сертифікат, паспорт і т.д.) на обладнання.