## Дніпро
Назва компанія
Ім'я та мобільний телефон контактної особи
*сірою заливкою позначено клітинки, що заповняє Учасник тендеру
Техзавданння
Найменування робіт: |  | монтаж та пусконаладку систем протипожежного захисту, гучномовного зв'язку та переговорного пристрою на Будівлі Замовника (АЗС), розташованої за адресою: м. Дніпро Запорізьке шосе
Найменування об'єкта: |  | Будівля Замовника (АЗС), розташована за адресою: м. Дніпро Запорізьке шосе
N п/п | ТИП | Найменування і характеристика устаткування | Од. виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн | Сума, грн | Вартість монтажу одиниці, грн | Сума, грн
1. Пожежна сигналізація, пожежогасіння, оповіщення та спостерігання
Обладнання
1 | Тірас 8П.1 | ППК | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | МРЛ 2.1 | Релейний модуль | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | АКБ 12В 7А/г | Аккумуляторна батарея | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ПУіЗ "Тірас-1" | Пристрій пожежогасіння | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | БЖ1230 | Блок живлення | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | АКБ 12В 18А/г | Аккумуляторна батарея | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Бранд - 12 | Модуль пожежогасіння | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ПАЗ "Тірас" | пристрій аварійної остановки | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ПРП "Тірас" | пристрій ручного пуску | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | СОМК 1-8 | Сповіщувач магнітно контактний | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ОСЗ-5порошок не входь | Оповіщувачі світло-звукові | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ОСЗ-6 порошок виходь | Оповіщувачі світло-звукові | шт. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ОС3-Джміль Тірас | Оповіщувачі світло-звукові | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ОСЗ-12 Тірас ВИХІД | Оповіщувачі світло-звукові | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ОС-1 Вихід | Покажчик світловий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ОСЗ-14.1 Стрілка напрямок руху | Оповіщувачі світло-звукові | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | СПД-3 | Сповіщувач пожежний димовий | шт. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТПТ-3 | Сповіщувач пожежний тепловий | шт. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SPR-1 | Сповіщувач пожежний ручний | шт. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | СПР-Ех | Сповіщувач пожежний ручний вибухозахисний | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Матеріали
1 | J-Y(ST)Y Lg | Провід пожежної сигналізації 2х0,4 | м. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JE-H(St)H FE180/E30 | Провід вогнетривкий 2х0,8мм Е30 | м. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JE-H(St)H FE180/E30 | Провід вогнетривкий 2х2х0,8мм Е30 | м. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | (N)HNX 3х1,5 FE180/E90 | Провід вогнетривкий 3х1,5мм Е90 | м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Труба чорна гофрована 16мм |  | м. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Короб 16х16 |  | м. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Монтажний комплект (стяжки, дюбеля, ізолента і т.д.) | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього за обладнання з ПДВ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Разом за матеріали з ПДВ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Пусконалагоджувальні роботи з ПДВ: | [7 empty] | 0
Вартість будівельно-монтажних робіт з ПДВ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Всього з ПДВ: | [5 empty] | 0
в т.ч. ПДВ-20%: | [5 empty] | 0
2. Система гучномовного зв'язку та переговорного пристрою
Обладнання (поставка замовника )
1 | ЦП - 01 - 6 | Пульт оператора на 6 модулів виклику (ВЕЛЛЕЗ) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЦП - 01 - 6 | Блок сполучення для пультів оператора на 6 модулів виклику (ВЕЛЛЕЗ) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 80 ПП 024 М | Підсилювач - мікшер (ВЕЛЛЕЗ) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВП - 02-В | Модуль виклику (ВЕЛЛЕЗ) | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 20 АСП 100П | Акустична система для відкритих площадок (на фасаді будівлі) | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Матеріали
1 | JE-H(St)H FE180/E30 | Провід вогнетривкий 2х0,8мм Е30 | м. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Металлорукав |  | м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Монтажний комплект (стяжки, дюбеля, ізолента і т.д.) | шт. | 1 | 0 | 0 | 0
Всього за обладнання з ПДВ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Разом за матеріали з ПДВ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Пусконалагоджувальні роботи з ПДВ: | [7 empty] | 0
Вартість будівельно-монтажних робіт з ПДВ: | [5 empty] | 0 |  | 0
Всього з ПДВ: | [5 empty] | 0
в т.ч. ПДВ-20%: | [5 empty] | 0
Технічна документація: АКТ підтвердження відповідності систем протипожежного захисту, АКТ закриття прихованих робіт, АКТ індивідуальних випробовувань, АКТ комплексних випробовувань Виконавча документація Вартість з ПДВ: | [5 empty] | 0
Всього по системі пожежної сигналізації з ПДВ: | [5 empty] | 0
Всього по системі гучномовного зв'язку та переговорному пристрою з ПДВ: | [5 empty] | 0
Коригування проектної документації на системи протипожежного захисту | [5 empty] | 0
Всього по кошторису з ПДВ: | [5 empty] | 0
в т.ч. ПДВ-20%: | [5 empty] | 0
Примітки:
1. Гарантійний термін на виріб становить (від дня введення у експлуатацію) |  |  |  | років (не менше 1 року)
2. Аванс становить |  |  |  | % (рекомендований 50% = повна вартість матеріалів і обладнання)
3. Відтермінування кінцевої оплати після надання АКТУ підтвердження відповідності систем протипожежного захисту підписаний третьою сертифікованою стороною |  |  |  | (обов'язково не менше 10 днів)
4. Термін виконання замовлення з дня проплати авансу |  |  |  | днів (мінімально 45 днів)
5. Підрядник надає Замовнику АКТ підтвердження відповідності систем протипожежного захисту підписаний третьою сертифікованою стороною, або представниками ДСНС
6. Специфікація – відповідно до кошторису, можливе по факту коригування кількості
7. В процесі монтажу можливе коригування проектних рішень суміжних розділів проекту (вентиляція, оздоблення, торгівельне обладнання, меблі СКМ та інше
8. Умови поставки: поставка та монтаж обладнання на АЗК Замовника: Дніпро Запорізьке шосе
9. Гарантійний термін не менше 12 місяців від дати введення в експлуатацію.
10. Виконання робіт буде проходити у два етапи: прокладання кабелів (жовтень-листопад 2025р) і монтаж обладнання (листопад-грудень 2025р.)