## Аркуш1
Назва учасника (включаючи організаційно-правову форму)
Код ЄДРПОУ
Iндивiдуальний податковий номер / номер ДРФО
Фактична адреса
Банківські реквізити
ПІБ та назва посади керівника
Номер телефону контактної особи
* сірим позначено клітинки, які заповнює учасник
Специфікація
Виготовлення каналізаційної насосної станції (КНС) на реконструкцію АЗК за адресою: Львівська область, Золочівський район, Бродівська територіальна громада, м. Броди, вул. Великі Фільварки, 101
Таблиця договірної ціни
№ п/п | Назва | Одн. Виміру | Кількість | Ціна, грн. з ПДВ | Сума, грн. з ПДВ | Примітки
1 | Обладнання для виготовлення КНС |  |  |  | 0
1.1 | КНС СPE, Ду=2000мм, Нзаг=3810мм з стільниковою стінкою товщиною 100мм. (самонесучий корпус) | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.2 | Насос - Dreno AT 65/2/152 C.237 (Аналог тільки європейський виробник) | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.3 | Поплавковий вимикач (реле) - Taurus 6 | шт. | 3 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.4 | Направляюча труба для насосу DN 20 (2") (н/ж) (адаптована для насосу Dreno AT 65/2/152 C.237) | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.5 | Автоматична муфта DUTY 65 | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.6 | Звороний клапан DN 65 PN1,6 | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.7 | Заглушка ПЕ-100 Дy110мм |  | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.8 | Засувка DN 65 PN1,6 | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.9 | Напірний трубопровід ПЕ-100 Дy65мм | м.п. | 6 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.10 | Напірний трубопровід ПЕ-100 Дy110мм | м.п. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.11 | Коліно ПЕ DN 65 | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.12 | Корзина н/ж для сміття Ду=500мм, Н=500мм. | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.13 | Направляюча труба для корзини DN 20 (3/4") (н/ж) | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.14 | Ланцюг для підйому насоса ( Dreno ) | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.15 | Ланцюг для підйому корзини | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.16 | Драбина універсальна Н=4000мм | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.17 | Вентиляційний патрубок ПВХ D110 SN4 | шт. | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.18 | Люк пластиковий Д=550мм | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.19 | Люк пластиковий 700х1100 мм | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.20 | Шафа керування насосами QТ | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.21 | Пульт керування КНС QT | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
1.22 | Система аварійного оповіщення КНС Датчики роботи насоса - 2шт.; Датчик критичного рівня - 1ш.; Світлозвукова сигналізація: сирена та проблисковий маячок -4шт. Маонтаж: споруда АЗК та споруда “МакДональдз” | шт. | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2 | Інші витрати |  |  |  | 0
2.1 | Транспортні витрати (комплект КНС зі всім навісним обладнанням) База - Броди ДП євро = 78,99 грн/л | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
2.2 | Монтаж насосної станції з підключенням до каналізації. Бетонування та монтаж стійки під зовнішню шафу КНС | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Замовника
2.3 | Витрати на відрядження (відрядження на об'єкті) (враховують монтажний комплект та пуско - налагоджувальні роботи). У розрахунку час безпосередньо на об'єкті! | люд/дні | 2 | 0 | 0 | Відповідальність Замовника
2.4 | Проведення пуско - налагоджувальних робіт (враховують монтажний комплект та пуско - налагоджувальні роботи). | послуга | 1 | 0 | 0 | Відповідальність Підрядника
Загальна вартість, грн. з ПДВ |  |  |  |  | 0
Примітки:
1. Гарантійний термін на корпуси |  |  |  | (мінімум 10 років)
2. Гарантійний термін на насоси |  |  |  | (мінімум 2 роки)
3. Термін поставки |  |  |  | (не більше 40 календарних днів)
4. Аванс |  |  |  | (рекомендовано 0 %)
5. Відтермінування кінцевої оплати |  |  |  | (не менше 10 календарних днів)
6. Цей додаток становить невід'ємну частину Договору з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, складений українською мовою, в двох примірниках однакової юридичної сили, по одному для кожної із сторін.
7. Внесення будь-яких змін в цей додаток (у пункти і кількості) здійснюється за взаємним погодженням сторін, шляхом викладення його в новій редакції.