## Укриття
Назва учасника (включаючи організаційно-правову форму)
Код ЄДРПОУ
Індивідуальний податковий номер / номер ДРФО
Юридична адреса
Фактична адреса
Банківські реквізити
ПІБ та назва посади керівника
Номер телефону контактної особи
* сірим кольором позначено клітинки, які заповнює Учасник
Предмет закупівлі |  | Закупівля первинних мобільних укриттів (ПМУ) цивільного захисту для мережі АЗК
Специфікація
№ п/п | Найменування | Візуальний опис товару: схеми / фотографії / дизайн | Основні технічні показники / характеристики / параметри | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю, грн без ПДВ | Вартість, грн без ПДВ | Примітки Замовника | Примітки Підрядника
1 | Первинне мобільне укриття (ПМУ) тип S |  | Збірна залізобетонна конструкція арочного типу. Внутрішня площа ≥ 11 м². Надлишковий тиск ≥ 100 кПа (ДСТУ 9329:2025). Повну технічну інформацію див. у вкладці «Технічні характеристики споруд» | шт | 42 | 0 | 0 | У вартість має бути включений монтаж на об'єкті
2 | Первинне мобільне укриття (ПМУ) тип M |  | Збірна залізобетонна конструкція арочного типу. Внутрішня площа ≥ 16 м². Надлишковий тиск ≥ 100 кПа (ДСТУ 9329:2025). Повну технічну інформацію див. у вкладці «Технічні характеристики споруд» | шт | 9 | 0 | 0 | У вартість має бути включений монтаж на об'єкті
3 | Доставка первинних мобільних укриттів (ПМУ) |  | Згідно вкладки «Адреси доставки». Вартість доставки визначається окремо для кожного АЗК відповідно до адреси встановлення. | послуга | 1 | 0 | 0 | У вкладці Адреси доставки просимо вказати вартість доставки на кожну АЗК
Загальна вартість 51 первинних мобільних укриттів (ПМУ) (з врахуванням доставки та монтажу згідно вкладки «Адреси доставки»), гривень без ПДВ | [6 empty] | 0
Інша важлива інформація від Учасника:
1. Гарантійний термін на укриття (ПМУ) |  |  |  |  | місяців (не менше 36 місяців)
2. Аванс становить |  |  |  |  | % (не більше 30% від вартості партії)
3. Відтермінування кінцевої оплати після підписання акту прийому-передачі |  |  |  |  | календарних днів (не менше 10 календарних днів)
4. Графік поставки |  |  |  |  | Встановлення партіями по 10 укриттів на тиждень. Специфікація (перелік АЗК та адрес) погоджується Замовником за 7 кал. днів до початку монтажу. Термін виготовлення та доставки партії — не більше 7 робочих днів з дати погодження.
5.Вкажіть адресу виробництва, звідки буде здійснюватися доставка ПМУ
6. Вартість одиниці укриття є незмінною. Вартість доставки визначається окремо для кожного АЗК відповідно до адреси встановлення.
7. Кращі характеристики укриття яке витримує більше навантаження ніж вимоги ДСТУ (100кпа) - одна з ключових переваг при виборі переможця.

## Технічні характеристики споруд
Технічне завдання на первинне мобільне укриття (ПМУ) цивільного захисту
для тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів для мережі АЗК
№ | Параметр | Вимога Замовника | Значення Учасника (заповнює Учасник)
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1 | Тип конструкції | Первинне мобільне укриття (ПМУ), збірне залізобетонне, модульне, заводського виготовлення
2 | Відповідність нормативам | ДСТУ 9329:2025, ДБН В.2.2-5:2023, Кодекс цивільного захисту України
3 | Конструктивне виконання | наземне встановлення
4 | Призначення | Захист персоналу та відвідувачів АЗК від дії ударної хвилі та уламків
РОЗДІЛ 2. ТИПИ ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ
— Тип S —
6 | Зовнішня довжина | від 5,5 до 7,0 м
7 | Зовнішня ширина | від 3,5 до 4,5 м
8 | Зовнішня висота | від 2,5 до 3,2 м
9 | Внутрішня площа (включаючи тамбури) | не менше 11 м²
10 | Тип конструкції | збірна ЗБ
— Тип М —
12 | Зовнішня довжина | від 7,5 до 9,5 м
13 | Зовнішня ширина | від 3,5 до 4,5 м
14 | Зовнішня висота | від 2,5 до 3,2 м
15 | Внутрішня площа (включаючи тамбури) | не менше 16 м²
16 | Тип конструкції | збірна ЗБ
РОЗДІЛ 3. ЗАХИСНІ ПАРАМЕТРИ
17 | Надлишковий тиск ударної хвилі | не менше 100 кПа (ДСТУ 9329:2025)
18 | Захист від уламків конструкцій | відповідно до ДСТУ 9329:2025
19 | Захист від обвалення елементів всередину | забезпечений конструкцією
20 | Кількість незалежних входів | 2 (два), з різних сторін
21 | Тамбур | окремий на кожному вході (глибина ≥ 1,0 м)
22 | Захист входів від прямого потрапляння уламків | забезпечений
РОЗДІЛ 4. МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ
23 | Клас бетону за міцністю на стиск | не нижче В30 (за ДСТУ EN 206)
24 | Марка бетону за водонепроникністю | не нижче W6
25 | Марка бетону за морозостійкістю | не нижче F100
26 | Клас арматури | не нижче А400 (ДСТУ 3760:2019)
27 | Товщина стінок (арки) | не менше 300 мм
28 | Виготовлення | виключно в заводських умовах
29 | Герметизація стиків | обов'язкова (герметик, стійкий до УФ, від −40 до +70 °С)
30 | Антикорозійний захист металевих елементів | обов'язковий
РОЗДІЛ 5. ІНЖЕНЕРНІ СИСТЕМИ
31 | Вентиляція | примусова припливно-витяжна (механічна); ≥ 2 м³/год на розрахункову особу; зовнішні отвори з відсічними клапанами; ступінь захисту ел. двигуна IP44
32 | Освітлення | LED-світильники; ≥ 50 лк в основному відсіку; ступінь захисту IP54
33 | Вимикачі | прохідного типу від кожного входу
34 | Розетки 220 В | не менше 2 шт, ступінь захисту IP44
35 | Електрощит | автоматичні вимикачі + ПЗВ, ступінь захисту IP44
36 | Підлога | нековзна, стійка до вологи та мастил
РОЗДІЛ 6. КОМПЛЕКТНІСТЬ ПОСТАВКИ (під ключ)
37 | Виготовлення | включено
38 | Підготовка основи | включено
39 | Доставка, розвантаження | включено
40 | Монтаж на місці встановлення | включено
41 | Герметизація всіх стиків між секціями | включено
42 | Монтаж та підключення вентиляції та електрообладнання | включено
43 | Введення в експлуатацію | включено
44 | Передача повного комплекту документації Замовнику | включено
РОЗДІЛ 7. ДОКУМЕНТИ, ГАРАНТІЯ, СТРОКИ
45 | Паспорт виробу | обов'язковий
46 | Сертифікат відповідності ДСТУ 9329:2025 | обов'язковий (акредитована лабораторія)
47 | Сертифікати якості на бетон та арматуру | обов'язкові
48 | Гарантійний термін | не менше 36 місяців
49 | Термін виготовлення та доставки партії | не більше 7 робочих днів з дати погодження специфікації
50 | Строк монтажу одного укриття | не більше 5 робочих днів
51 | Протокол випробовування | обов'язковий

## Адреси доставки
Адреси доставки та встановлення ПМУ
№ п/п | № АЗК | Адреса АЗК | Тип укриття | Вартість доставки, грн без ПДВ
1 | 8 | м. Харків, вул. Клочківська, 44 | S | 0
2 | 9 | м. Харків, вул. Клочківська, 197 Е | S | 0
3 | 12 | м. Харків, вул. Роганська, 63 А | S | 0
4 | 16 | м. Харків, Салтівський р-н, вул. Гвардійців-Широнінців, 12 А | S | 0
5 | 20 | м. Харків, Салтівський р-н, просп. Ювілейний, 32 Б | S | 0
6 | 44 | м. Харків, проспект Олександрівський, 1 А | S | 0
7 | 6 | м. Кривий Ріг, вул. Прорізна, 67 | S | 0
8 | 7 | м. Кривий Ріг, вул. Пісочна, 7 А | S | 0
9 | 8 | м. Кривий Ріг, мікрорайон 5-й Зарічний, 97 | S | 0
10 | 12 | м. Кривий Ріг, Нікопольське шосе, 22 | S | 0
11 | 36 | м. Дніпро, вул. Каштанова, 4 К | S | 0
12 | 40 | м. Дніпро, вул. Панікахи, 31 Г | S | 0
13 | 46 | м. Дніпро, вул. Робоча, 84 | S | 0
14 | 52 | Саксаганський р-н, м. Кривий Рiг, вул. Вільної Ічкерії, 15 А | S | 0
15 | 55 | м.Дніпро, Соборний р-н, вул.Космічна, 32 Б | S | 0
16 | 61 | м.Дніпро Запорізьке шосе 53 | S | 0
17 | 65 | м.Дніпро, пр. Орлика Пилипа, 23 А | S | 0
18 | 43 | м. Первомайськ, вул. Київська, 7 | S | 0
19 | 31 | м. Полтава, вул. Сінна, 42 А | S | 0
20 | 36 | м. Кременчук, вул. Небесної сотні, 1 А | S | 0
21 | 40 | м.Кременчук, просп. Лесi Українки, буд. 97 | S | 0
22 | 44 | Уманський р-н, с/р Ладижинська, автодорога Київ-Одеса 226км+310м (ліворуч) | M | 0
23 | 46 | Уманський р-н, с/р Фурманська, автодорога Київ-Одеса, 226км+700м | M | 0
24 | 66 | Уманський р-н, тг Дмитрушківська, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (через Вінницю) 551 км+840м | S | 0
25 | 15 | м. Олександрія, вул. Козацький шлях, 95 | M | 0
26 | 20 | м. Київ, вул. Святошинська, 34 Б | S | 0
27 | 23 | м. Київ, просп. Броварський, 44 | S | 0
28 | 26 | м. Бровари, вул. Переяславський шлях, 131 | S | 0
29 | 30 | м. Київ, просп. Шухевича Р., 5 | S | 0
30 | 36 | м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 1а | S | 0
31 | 40 | м. Бориспіль, вул. Валерія Гудзя, 1 | S | 0
32 | 49 | м. Київ, Наддніпрянське шосе, 10 | S | 0
33 | 50 | Обухівський р-н, c. Ходосівка, вул. Обухівське шосе, 2-К | S | 0
34 | 54 | Вишгородський р-н, с. Нові-Петрівці, вул. Свято-Покровська, 1 Г | S | 0
35 | 56 | Бориспільський р-н, село Безуглівка, вул. Виробнича, 1 | S | 0
36 | 64 | Київська область, Бучанський р-н, с. Крюківщина, вул. Асканія, 2-А | S | 0
37 | 66 | м. Київ, вул. Богатирська, 1/20 (1-й поверх) | M | 0
38 | 68 | м. Київ, вул. Міська, 1/1 | S | 0
39 | 70 | м.Київ, Шевченківський р-н, Глибочицький проїзд, 1 | S | 0
40 | 83 | Бучанський р-н, с. Святопетрівське, вул. Білгородська, 12 | S | 0
41 | 3 | Одеський р-н, селище Авангард, вул. Ангарська, 21 | S | 0
42 | 5 | Одеський р-н, с. Корсунці, 2-ий км об'їзної дороги Одеса-Рені, будинок 1 | S | 0
43 | 6 | м. Одеса, вул. Євгена Чикаленка, 82 | S | 0
44 | 7 | м. Одеса, вул. Інглезі, 9 А | S | 0
45 | 25 | Одеський р-н, селище Овідіополь, вул. Євгена Колісниченка, 9 А | S | 0
46 | 57 | Житомирська обл., Житомирський р-н, тг Глибочицька, автодорога Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород), 127 км+198 м, будинок б/н | M | 0
47 | 58 | Бучанський р-н, с. Калинівка, вул. Київська, 3 В | M | 0
48 | 59 | Бучанський р-н, с. Калинівка, вул. Київська 50/52 | M | 0
49 | 62 | м. Сарни, вул. Варшавська, 4 Б | M | 0
50 | 63 | Рівненський р-н, с. Горбаків, вул. Центральна, 3 А | M | 0
51 | 47 | м. Одеса, вул. Бугаївська, 41 Г | S | 0
Загальна вартість доставки на 51 АЗК, гривень без ПДВ |  |  |  | 0